## 第四面
建築物に関する事項（第四面集約版）（参考様式）
【１．非住宅部分の用途】 | [5 empty] | （ |  |  | ） |  |  |  | （ |  | ） |  |  |  |  | （ |  |  | ）
【２．建築物の住戸の数】 |  |  | 建築物全体 | [5 empty] | 戸
【３．建築物の床面積】
[5 empty] | （ 床面積 ） |  |  |  |  | （開放部分を除いた 部分の床面積） | [5 empty] | （開放部分及び共用部分を除いた部分の床面積）
| 【イ．新築】 |  |  |  | （ |  |  |  | ㎡） | （ |  |  |  | ㎡） |  | （ |  |  |  |  | ㎡）
| 【ロ．増築】 | 全体 |  |  | （ |  |  |  | ㎡） | （ |  |  |  | ㎡） |  | （ |  |  |  |  | ㎡）
|  | 増築部分 |  |  | （ |  |  |  | ㎡） | （ |  |  |  | ㎡） |  | （ |  |  |  |  | ㎡）
| 【ハ．改築】 | 全体 |  |  | （ |  |  |  | ㎡） | （ |  |  |  | ㎡） |  | （ |  |  |  |  | ㎡）
|  | 改築部分 |  |  | （ |  |  |  | ㎡） | （ |  |  |  | ㎡） |  | （ |  |  |  |  | ㎡）
【４．建築物のエネルギー 消費性能】 |  | （建築物の種類）
|  |  |  | 【イ．非住宅建築物】 | [5 empty] | 【ロ．一戸建ての住宅】 | [6 empty] | 【ハ．共同住宅等】
【ニ．複合建築物】
（適用した基準）
|  |  |  | ・非住宅部分 |  |  |  | ・基準省令第１条第１項第１号イの基準（標準入力法）
・基準省令第１条第１項第１号ロの基準（モデル建物法）
・国土交通大臣が認める方法及びその結果
[8 empty] | （ | [13 empty] | ）
・住宅部分
（外壁、壁等を通しての熱の損失の防止に関する事項）
・基準省令第１条第１項第２号イ(1)の基準（標準計算）
・基準省令第１条第１項第２号イ(2)の基準（仕様基準）
・国土交通大臣が認める方法及びその結果
[8 empty] | （ | [13 empty] | ）
（一次エネルギー消費量に関する事項）
・基準省令第１条第１項第２号ロ(1)の基準（標準計算）
・基準省令第１条第１項第２号ロ(2)の基準（仕様基準）
・国土交通大臣が認める方法及びその結果
[8 empty] | （ | [13 empty] | ）
[7 empty] | ・基準省令第４条第３項に掲げる数値の区分 | [10 empty] | （ |  |  |  | ）
一次エネルギー消費量集計表
|  |  | 非住宅部分のBEI |  |  |  |  | 設計一次エネ |  |  |  | 基準一次エネ |  |  |  | その他エネ消費 |  |  |  |  | BEI
|  |  | 基準値（ |  |  |  | ） | [MJ/年] |  |  |  | [MJ/年] |  |  |  | [MJ/年]
① 住戸部分合計
② 住宅共用部
③ 非住宅部分
|  |  | 合計（①～③） |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
外皮性能集計表
|  |  | 外皮基準適合戸数 | [7 empty] | 戸
|  |  | 外皮基準値 | [5 empty] | 基準UA値 |  |  | （ |  | ） | 基準ηAC値 |  |  |  | （ |  |  | ）
|  |  | 外皮設計値 | [5 empty] | 設計UA値 |  |  | （ |  | ） | ～ |  | （ |  |  | ）
[9 empty] | 基準ηAC値 |  |  | （ |  | ） | ～ |  | （ |  |  | ）

## 第五面①標準計算
住戸に関する事項（第五面共同住宅等集約版）（参考様式）
① 住戸部分（標準計算）
No | タイプ名 | 【1.住戸の番号】 | 【2.住戸の存する階】 | 【3.専用部分の床面積】 | 【4.住戸のエネルギー消費性能】
[5 empty] | （外壁、窓等通しての熱の損失の防止に関する事項） |  |  | （一次エネルギー消費量に関する事項）
[5 empty] | 外皮平均 熱貫流率 | 冷房期の平均日射熱取得率 | 判定 | 設計一次 エネルギー 消費量 | 基準一次 エネルギー 消費量 | その他一次 エネルギー 消費量 | BEI
|  |  | [階] | [㎡] | [W/㎡・K] | [－] |  | [MJ/年] | [MJ/年] | [MJ/年]
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

## 第四面 記載例
建築物に関する事項（第四面集約版）（参考様式）
【１．非住宅部分の用途】 |  |  | 事務所 |  |  |  | （ | 08470 |  | ） |  |  |  | （ |  | ） |  |  |  |  | （ |  |  | ）
【２．建築物の住戸の数】 |  |  | 建築物全体 |  |  |  |  | 13 |  | 戸
【３．建築物の床面積】
[5 empty] | （ 床面積 ） | [5 empty] | （開放部分を除いた 部分の床面積） | [5 empty] | （開放部分及び共用部分を除いた部分の床面積）
| 【イ．新築】 |  |  |  | （ | 1340.6 |  |  |  | ㎡） | （ |  |  |  | ㎡） |  | （ | 1273.57 |  |  |  | ㎡）
| 【ロ．増築】 | 全体 |  |  | （ |  |  |  |  | ㎡） | （ |  |  |  | ㎡） |  | （ |  |  |  |  | ㎡）
|  | 増築部分 |  |  | （ |  |  |  |  | ㎡） | （ |  |  |  | ㎡） |  | （ |  |  |  |  | ㎡）
| 【ハ．改築】 | 全体 |  |  | （ |  |  |  |  | ㎡） | （ |  |  |  | ㎡） |  | （ |  |  |  |  | ㎡）
|  | 改築部分 |  |  | （ |  |  |  |  | ㎡） | （ |  |  |  | ㎡） |  | （ |  |  |  |  | ㎡）
【４．建築物のエネルギー 消費性能】 |  | （建築物の種類）
|  |  |  | 【イ．非住宅建築物】 | [6 empty] | 【ロ．一戸建ての住宅】 | [6 empty] | 【ハ．共同住宅等】
|  |  | ○ | 【ニ．複合建築物】
（適用した基準）
|  |  |  | ・非住宅部分 |  |  |  | ○ | ・基準省令第１条第１項第１号イの基準（標準入力法）
・基準省令第１条第１項第１号ロの基準（モデル建物法）
・国土交通大臣が認める方法及びその結果
[9 empty] | （ | [13 empty] | ）
・住宅部分
（外壁、壁等を通しての熱の損失の防止に関する事項）
[8 empty] | ○ | ・基準省令第１条第１項第２号イ(1)の基準（標準計算）
・基準省令第１条第１項第２号イ(2)の基準（仕様基準）
・国土交通大臣が認める方法及びその結果
[9 empty] | （ | [13 empty] | ）
（一次エネルギー消費量に関する事項）
[8 empty] | ○ | ・基準省令第１条第１項第２号ロ(1)の基準（標準計算）
・基準省令第１条第１項第２号ロ(2)の基準（仕様基準）
・国土交通大臣が認める方法及びその結果
[9 empty] | （ | [13 empty] | ）
[8 empty] | ・基準省令第４条第３項に掲げる数値の区分 | [10 empty] | （ | 第2号 |  |  | ）
一次エネルギー消費量集計表
|  |  | 非住宅部分のBEI | [5 empty] | 設計一次エネ |  |  |  | 基準一次エネ |  |  |  | その他エネ消費 |  |  |  |  | BEI
|  |  | 基準値（ |  |  | 0.8 |  | ） | [MJ/年] |  |  |  | [MJ/年] |  |  |  | [MJ/年]
|  |  | ① 住戸部分合計 | [5 empty] | 765230 |  |  |  | 846101 |  |  |  | 204898 |  |  |  |  | 0.9
② 住宅共用部
|  |  | ③ 非住宅部分 | [5 empty] | 457500 |  |  |  | 660500 |  |  |  | 101500 |  |  |  |  | 0.7
|  |  | 合計（①～③） | [5 empty] | 1222730 |  |  |  | 1506601 |  |  |  | 306398 |  |  |  |  | 0.8
外皮性能集計表
|  |  | 外皮基準適合戸数 | [6 empty] | 13 |  | 戸
|  |  | 外皮基準値 | [6 empty] | 基準UA値 |  |  | （ | 0.87 | ） | 基準ηAC値 |  |  |  | （ | 2.8 |  | ）
|  |  | 外皮設計値 | [6 empty] | 設計UA値 |  |  | （ | 0.52 | ） | ～ |  | （ | 0.67 |  | ）
[10 empty] | 基準ηAC値 |  |  | （ | 1.2 | ） | ～ |  | （ | 1.8 |  | ）

## 第五面①標準計算 (作成例)
住戸に関する事項（第五面共同住宅等集約版）（参考様式）
① 住戸部分（標準計算）
No | タイプ名 | 【1.住戸の番号】 | 【2.住戸の存する階】 | 【3.専用部分の床面積】 | 【4.住戸のエネルギー消費性能】
[5 empty] | （外壁、窓等通しての熱の損失の防止に関する事項） |  |  | （一次エネルギー消費量に関する事項）
[5 empty] | 外皮平均 熱貫流率 | 冷房期の平均日射熱取得率 | 判定 | 設計一次 エネルギー 消費量 | 基準一次 エネルギー 消費量 | その他一次 エネルギー 消費量 | BEI
|  |  | [階] | [㎡] | [W/㎡・K] | [－] |  | [MJ/年] | [MJ/年] | [MJ/年]
1 | A | 101 | 1 | 62.5 | 0.65 | 1.4 | ○ | 57186 | 63812 | 15227 | 0.9
2 | B | 102 | 1 | 61.35 | 0.54 | 1.2 | ○ | 55025 | 63555 | 15035 | 0.9
3 | C | 103 | 1 | 63.42 | 0.52 | 1.2 | ○ | 56908 | 64027 | 15380 | 0.9
4 | D | 104 | 1 | 61.35 | 0.54 | 1.2 | ○ | 55040 | 63555 | 15035 | 0.9
5 | F | 105 | 1 | 62.5 | 0.65 | 1.4 | ○ | 57120 | 63812 | 15227 | 0.9
6 | A | 201 | 2 | 62.5 | 0.65 | 1.4 | ○ | 57186 | 63812 | 15227 | 0.9
7 | B | 202 | 2 | 61.35 | 0.54 | 1.2 | ○ | 55025 | 63555 | 15035 | 0.9
8 | C | 203 | 2 | 63.42 | 0.52 | 1.2 | ○ | 56908 | 64027 | 15380 | 0.9
9 | D | 204 | 2 | 61.35 | 0.54 | 1.2 | ○ | 55040 | 63555 | 15035 | 0.9
10 | F | 206 | 2 | 62.5 | 0.65 | 1.4 | ○ | 57120 | 63812 | 15227 | 0.9
11 | G | 301 | 3 | 75.18 | 0.67 | 1.8 | ○ | 66905 | 68909 | 17431 | 1
12 | H | 302 | 3 | 80.5 | 0.55 | 1.6 | ○ | 68817 | 70764 | 18228 | 1
13 | I | 303 | 3 | 75.18 | 0.67 | 1.8 | ○ | 66950 | 68906 | 17431 | 1
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40