## 設計申請チェックリスト
評申請2202
邸 設計住宅性能評価申請チェックリスト
１．申請内容 ：長期使用構造等確認申請、低炭素建築物、性能向上認定および認定表示の技術的審査、
[9 empty] | またBELSに係る評価申請を同時に依頼する場合の審査用を兼ねています。 | [14 empty] | FALSE
| □ | 設計住宅性能評価申請 | [18 empty] | □ |  | BELSに係る評価申請 | [11 empty] | □ | 予定あり |  |  | FALSE |  | FALSE | FALSE
| □ | 変更設計住宅性能評価申請 | [18 empty] | □ |  | 〃 変更評価申請 | [15 empty] | FALSE |  | FALSE
| □ | 長期使用構造等確認申請 | [12 empty] | □ |  | 予定あり |  |  |  | □ |  | BELSプレート等希望あり（BELSプレート発注書の添付要） | [15 empty] | FALSE | FALSE | FALSE
| □ | 〃 変更確認申請 | [18 empty] | □ |  | BELS物件名称の変更予定あり※ | [15 empty] | FALSE |  | FALSE
| □ | 低炭素建築物技術的審査依頼 | [12 empty] | □ |  | 予定あり |  |  |  | 当社への申請状況 |  |  |  | 建設住宅性能評価 |  |  | □ | FALSE | 予定あり |  | □ | FALSE | 予定なし |  | □ | FALSE | 未定 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
| □ | 〃 変更技術的審査依頼 | [25 empty] | □ |  | 空気中の化学物質の測定予定 | [8 empty] | FALSE |  | FALSE
| □ | 性能向上認定技術的審査依頼 | [12 empty] | □ |  | 予定あり | [7 empty] | 建築確認 |  |  | □ | FALSE | あり |  | □ | FALSE | なし |  | □ | FALSE | 予定 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
| □ | 〃 変更技術的審査依頼 | [36 empty] | FALSE
| □ | 認定表示技術的審査依頼 | [12 empty] | □ |  | 予定あり | [5 empty] | ※ |  | BELS物件名称変更予定ありの場合、評価書の交付は申請書第三面【建築物の名称】確定後になります。 | [13 empty] | FALSE | FALSE
| □ | 〃 変更技術的審査依頼 | [36 empty] | FALSE
２．提出書類
| 正 | 副 |  | 設計住宅性能評価・BELS評価 | [16 empty] | 正 |  | 副 |  | 長期優良住宅・低炭素建築物・性能向上認定・認定表示
| □ |  |  | 設計住宅性能評価申請チェックリスト（本状） | [16 empty] | □ | FALSE | □ |  | 長期使用構造等確認申請 | [13 empty] | FALSE |  | FALSE | FALSE
| □ | □ | FALSE | 設計住宅性能評価申請書 | [16 empty] | □ | FALSE | □ |  | 低炭素建築物技術的審査依頼書 | [13 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
| □ | □ | FALSE | 委任状 | [16 empty] | □ | FALSE | □ |  | 性能向上認定技術的審査依頼書 | [13 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
| □ | □ | FALSE | BELSに係る評価申請書 | [16 empty] | □ | FALSE | □ |  | 認定表示技術的審査依頼書 | [13 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
[21 empty] | □ | FALSE | □ | FALSE | 認定申請書 | [16 empty] | FALSE
[21 empty] | □ | FALSE | □ | FALSE | 委任状 | [13 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
※申請に必要な図書は別シートをご確認下さい。
（長期使用構造等確認申請、低炭素建築物、性能向上認定および認定表示の技術的審査を同時に依頼する場合、
またBELSに係る評価申請を同時に依頼する場合、重複する図書については不要です。）
３．基礎着工予定日と検査回数
| □ | 決定 | [7 empty] | 基礎着工予定日： | [8 empty] | 年 |  |  |  | 月 |  |  | 日頃 |  | 検査回数： | [7 empty] | 回 |  |  | FALSE
| □ | 未定 | [36 empty] | FALSE
４．引受承諾書及び住宅性能評価書等の受取方法
| □ | 送付 | [7 empty] | □ | FALSE | 設計住宅性能評価書（及び確認書）交付時にすべての副本を受取る | [26 empty] | FALSE | FALSE
| □ | 来社 | [7 empty] | □ | FALSE | 〃 交付時に設計住宅性能評価の副本を受取らず建設住宅性能評価交付時まで預ける | [26 empty] | FALSE | FALSE
[10 empty] | 会社名： | [17 empty] | 氏名：
| 【受取者】 |  |  |  | □ | FALSE | 代理者 | [31 empty] | FALSE
[5 empty] | □ | FALSE | 設計者 |  |  | 住所 |  |  | 〒( |  |  |  |  | ） | [20 empty] | FALSE
TEL：
[5 empty] | □ | FALSE | 右記の者 | [31 empty] | FALSE
備 考
５．申請内容の問合せ先
| □ | 代理者 | [7 empty] | TEL： | [9 empty] | FAX： | [6 empty] | Email： | [11 empty] | FALSE
| □ | 設計者 | [7 empty] | TEL： | [9 empty] | FAX： | [6 empty] | Email： | [11 empty] | FALSE
| □ | その他（下欄に問合せ先を記入して下さい。） | [36 empty] | FALSE
|  | 問合せ先 | [6 empty] | 会社名： | [18 empty] | 氏名：
[8 empty] | TEL： | [8 empty] | FAX： | [9 empty] | Email：
６．お支払方法
| □ | 現金 | [36 empty] | FALSE
| □ | 銀行振込 | [36 empty] | FALSE
| 請求書 | [6 empty] | □ | 個別請求書 |  |  |  |  | 請求書宛名： | [6 empty] | □ |  | 代理者 |  |  | □ | 設計者 |  |  | □ | 下記宛 | [7 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
宛名：
[10 empty] | 住所 |  |  | 〒( |  |  |  |  | ）
TEL：
[8 empty] | □ | 月締請求書（請求先コード登録が必要です） |  | TRUE |  |  |  |  | FALSE | [8 empty] | 請求先コード： | [13 empty] | FALSE
㈱西日本住宅評価センター

## 設計住宅性能評価に必要な図書
参考：設計住宅性能評価のために必要な図書
平成十二年七月十九日建設省告示第千六百六十号
第一 | 住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則(以下「規則」という。)第三条第一項の設計住宅性能
評価のために必要な図書は、次の表に掲げるものとし、当該図書においては同表に掲げる内容のうち
申請する性能表示事項に係るものを明示するものとする。
| 図書の種類 | 明示すべき内容
| 自己評価書 | 評価項目毎の自己評価結果
| 設計内容説明書 | 自己評価の根拠となる設計内容
| 付近見取り図 | 方位、道路及び目標となる地物
| 配置図 | 縮尺、方位、敷地境界線、敷地内における建物の位置、申請に係る建築物と他の建築物との別、設備の位置及び設備配管に係る外部ますの位置
| 仕様書(仕上げ表を含む。) | 部材の種別(該当する規格等を含む。)、寸法及び取り付け方法並びに設備の種別
| 各階平面図 | 縮尺、方位、間取り、各室の名称及び用途（高齢者等の利用を想定した一の寝室の位置を含む。）、壁及び筋かいの位置及び種類、通し柱の位置、開口部の位置及び構造、延焼のおそれのある部分の外壁の構造、各室、出入口、廊下及び階段の寸法、階段の構造、段差の位置及び寸法、配管取出口及び縦管の位置、空調ダクトの位置、点検のための開口及び掃除口の位置、換気孔の位置並びに設備及び器材の種別及び位置
| 床面積求積図 | 床面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法及び算式
| 用途別床面積表 | 用途別の床面積
| 二面以上の立面図 | 縮尺、外壁及び開口部及び設備の位置並びに小屋裏換気孔の種別、寸法及び位置
| 断面図又は矩計図 | 縮尺、床の高さ、各階の天井高さ、軒及びひさしの出、軒の高さ、建築物の高さ並びに外壁、屋根、天井、小屋裏、床、床下及び基礎の構造
| 基礎伏図 | 縮尺、構造躯体の材料の種別及び寸法並びに床下換気孔の寸法
| 各階床伏図 | 縮尺並びに構造躯体の材料の種別及び寸法
| 小屋伏図 | 縮尺並びに構造躯体の材料の種別及び寸法
| 各部詳細図 | 縮尺並びに各部の材料の種別及び寸法
| 各種計算書 | 構造計算その他計算を要する場合における当該計算の内容
| 機器表 | 設備の種別、位置、仕様、数及び制御方法
| 系統図 | エネルギーの効率的利用を図ることのできる設備又は器具の配線
第二 | 第一の表に掲げる図書に明示すべき事項を当該図書以外の図書に明示する場合においては、第一の規
定にかかわらず、当該図書に当該事項を明示することを要しない。
第三 | 第二の場合において、当該図書に明示すべき事項のすべてについて明示することを要しないときは、
第一の規定にかかわらず、当該図書は、設計住宅性能評価のために必要なものではないものとする。
第四 | 規則第三条第一項に規定する変更設計住宅性能評価の申請を当該申請に係る住宅の設計住宅性能評価
を行った登録住宅性能評価機関とは異なる登録住宅性能評価機関にしようとする場合にあっては、
同項の設計住宅性能評価のために必要な図書は、第一の表に掲げるもののほか、当該申請に係る住宅
の設計住宅性能評価書又はその写しとする。
※その他必要図書
住宅型式性能認定書の写し、型式住宅部分等製造者認証書の写し、特別評価方法認定書の写し、住宅
型式性能確認書の写し等
参考：住宅性能評価の申請と併せて長期使用構造等の確認申請を行う場合に必要な図書
令和3年国土交通省告示第1367号
第一 | 住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則(以下「規則」という。)第七条の三の住宅の品質確保
の促進等に関する法律（以下「法」という。）第六条の二第四項の規定による確認のために必要な
図書は、次の表に掲げるものとし、当該図書においては同表に掲げる内容を明示するものとする。
| 図書の種類 | 明示すべき内容
| 仕様書(仕上げ表を含む。) | 部材の種別、寸法及び取り付け方法
| 各階平面図 | 点検口の位置
| 断面図又は矩計図 | 縮尺、小屋裏の構造、各階の天井高さ、天井の構造、床の高さ及び構造並びに床下及び基礎の構造
| 基礎伏図 | 縮尺、構造躯体の材料の種別及び寸法
| 小屋伏図 | 縮尺並びに構造躯体の材料の種別及び寸法
| 各種計算書 | 構造計算その他計算を要する場合における当該計算の内容
第二 | 第一の表に掲げる図書に明示すべき事項を当該図書以外の図書に明示する場合においては、第一の規
定にかかわらず、当該図書に当該事項を明示することを要しない。
第三 | 第二の場合において、当該図書に明示すべき事項のすべてについて明示することを要しないときは、
第一の規定にかかわらず、当該図書は、法第六条の二第四項の規定による確認のために必要なもの
ではないものとする。

## 長期優良住宅に必要な図書
参考：長期使用構造等確認申請に必要な図書
令和3年国土交通省告示第1366号
第一 | 住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則(以下「規則」という。)第七条の二第一項の住宅の品質確保の促進
等に関する法律（以下「法」という。）第六条の二第三項の規定による確認のために必要な図書は、次の表に掲げる
ものとし、当該図書においてはそれらの表に掲げる内容を明示するものとする。
| 図書の種類 |  | 明示すべき事項
| 設計内容説明書 |  | 住宅の構造及び設備が長期使用構造等であることの説明
| 付近見取図 |  | 方位、道路及び目標となる地物
| 配置図 |  | 縮尺、方位、敷地境界線、敷地内における建築物の位置、申請に係る建築物と他の建築物との別及び配管に係る外部の排水ますの位置
| 仕様書(仕上げ表を含む。) |  | 部材の種別、寸法及び取付方法
| 各階平面図 |  | 縮尺、方位、間取り、居室の寸法、階段の寸法及び構造、廊下及び出入口の寸法、段差の位置及び寸法、壁の種類及び位置、通し柱の位置、筋かいの種類及び位置、開口部の位置及び構造、換気孔の位置、設備の種別、点検口及び掃除口の位置並びに配管取出口及び縦管の位置
| 床面積求積図 |  | 床面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法及び算式
| 二面以上の立面図 |  | 縮尺並びに小屋裏換気孔の種別、寸法及び位置
| 断面図又は矩計図 |  | 縮尺、建築物の高さ、外壁及び屋根の構造、軒の高さ、軒及びひさしの出、小屋裏の構造、各階の天井の高さ、天井の構造、床の高さ及び構造並びに床下及び基礎の構造
| 基礎伏図 |  | 縮尺、構造躯体の材料の種別及び寸法並びに床下換気孔の寸法
| 各階床伏図 |  | 縮尺並びに構造躯体の材料の種別及び寸法
| 小屋伏図 |  | 縮尺並びに構造躯体の材料の種別及び寸法
| 各部詳細図 |  | 縮尺並びに断熱部その他の部分の材料の種別及び寸法
| 各種計算書 |  | 構造計算その他計算を要する場合における当該計算の内容
| 状況調査書（増築又は改築しようとする住宅について法第六条の二第三項の規定による確認を行うことを求めようとする場合） |  | 建築物の劣化事象等の状況の調査の結果
※その他必要図書
住宅型式性能認定書の写し、型式住宅部分等製造者認証書の写し、特別評価方法認定書の写し、
住宅型式性能確認書の写し等
第二 | 第一の表一又は表二に掲げる図書に明示すべき事項を当該図書以外の図書に明示する場合においては、
第一の規定にかかわらず、当該図書に当該事項を明示することを要しない。
第三 | 第二の場合において、当該図書に明示すべき事項のすべてについて明示することを要しないときは、
第一の規定にかかわらず、当該図書は、法第六条の二第三項の規定による確認のために必要なもの
ではないものとする。
第四 | 規則第七条の二第一項に規定する変更確認をしようとする場合にあっては、法第六条の二第三項の規定
による確認のために必要な図書は、第一の表に掲げるもののほか、当該申請に係る法第六条の二第五項
の確認書若しくは同項の住宅性能評価書又はこれらの写しとする。

## 低炭素建築物に必要な図書
参考：低炭素建築物新築等計画に係る技術的審査依頼に必要な図書
国土交通省令第八十六号
|  | 図書の種類 |  | 明示すべき事項
| （い） | 設計内容説明書 |  | 建築物のエネルギーの使用の効率性その他の性能が法第五十四条第一項第一号に掲げる基準に適合するものであることの説明
|  | 付近見取り図 |  | 方位、道路及び目標となる地物
|  | 配置図 |  | 縮尺及び方位敷地境界線、敷地内における建築物の位置及び申請に係る建築物と他の建築物との別
空気調和設備等及び空気調和設備等以外の低炭素化に資する建築設備（以下この表において「低炭素化設備」という。） の位置
建築物の緑化その他の建築物の低炭素化のための措置（以下この表において「低炭素化措置」という。）
|  | 仕様書(仕上げ表を含む。) |  | 部材の種別、寸法及び取付方法
低炭素化設備の種別
低炭素化措置の内容
|  | 各階平面図 |  | 縮尺及び方位
間取り、各室の名称、用途及び寸法並びに天井の高さ
壁の位置及び種類
開口部の位置及び構造
低炭素化設備の位置
低炭素化措置
|  | 床面積求積図 |  | 床面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法及び算式
|  | 用途別床面積表 |  | 用途別の床面積
|  | 立面図 |  | 縮尺
外壁及び開口部の位置
低炭素化設備の位置
低炭素化措置
|  | 断面図又は矩計図 |  | 縮尺
建築物の高さ
外壁及び屋根の構造
軒の高さ並びに軒及びひさしの出
小屋裏の構造
各階の天井の高さ及び構造
床の高さ及び構造並びに床下及び基礎の構造
|  | 各部詳細図 |  | 縮尺
外壁、開口部、床、屋根その他断熱性を有する部分の材料の種別及び寸法
|  | 各種計算書 |  | 建築物のエネルギーの使用の効率性その他の性能に係る計算その他の計算を要する場合における当該計算の内容
|  | 低炭素化措置が法第五十四条第一項第一号に規定する経済産業大臣、国土交通大臣及び環境大臣が定める基準に適合することの確認に必要な書類 |  | 低炭素化措置の法第五十四条第一項第一号に規定する経済産業大臣、国土交通大臣及び環境大臣が定める基準への適合性審査に必要な事項
| （ろ） | 機器表 | 空気調和設備 | 熱源機、ポンプ、空気調和機その他の機器の種別、仕様及び数
|  |  | 空気調和設備以外の機械換気設備 | 床面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法及び算式
|  |  | 照明設備 | 照明設備の種別、仕様及び数
|  |  | 給湯設備 | 給湯器の種別、仕様及び数
太陽熱を給湯に利用するための設備の種別、仕様及び数
節湯器具の種別及び数
|  |  | 空気調和設備等以外の低炭素化に資する建築設備 | 空気調和設備等以外の低炭素化に資する建築設備の種別、仕様及び数
|  | 仕様書 | 昇降機 | 昇降機の種別、数、積載量、定格速度及び速度制御方法
|  | 系統図 | 空気調和設備 | 空気調和設備の位置及び連結先
|  |  | 空気調和設備以外の機械換気設備 | 空気調和設備以外の機械換気設備の位置及び連結先
|  |  | 給湯設備 | 給湯設備の位置及び連結先
|  |  | 空気調和設備等以外の低炭素化に資する建築設備 | 空気調和設備等以外の低炭素化に資する建築設備の位置及び連結先
|  | 各階平面図 | 空気調和設備 | 縮尺
空気調和設備の有効範囲
熱源機、ポンプ、空気調和機その他の機器の位置
|  |  | 空気調和設備以外の機械換気設備 | 縮尺
給気機、排気機その他これらに類する設備の位置
|  |  | 照明設備 | 縮尺
照明設備の位置
|  |  | 給湯設備 | 縮尺
給湯設備の位置
配管に講じた保温のための措置
節湯器具の位置
|  |  | 昇降機 | 縮尺
位置
|  |  | 空気調和設備等以外の低炭素化に資する建築設備 | 縮尺
位置
|  | 制御図 | 空気調和設備 | 位置
|  |  | 空気調和設備以外の機械換気設備 | 空気調和設備以外の機械換気設備の制御方法
|  |  | 照明設備 | 照明設備の制御方法
|  |  | 空気調和設備 | 位置
|  |  | 空気調和設備等以外の低炭素化に資する建築設備 | 空気調和設備等以外の低炭素化に資する建築設備の位置及び連結先
| （は） | 機器表 | 空気調和設備 | 空気調和設備の種別、位置、仕様、数及び制御方法
|  |  | 空気調和設備以外の機械換気設備 | 空気調和設備以外の機械換気設備の種別、位置、仕様、数及び制御方法
|  |  | 照明設備 | 照明設備の種別、位置、仕様、数及び制御方法
|  |  | 給湯設備 | 給湯器の種別、位置、仕様、数及び制御方法
太陽熱を給湯に利用するための設備の種別、位置、仕様、数及び制御方法
節湯器具の種別、位置及び数
|  |  | 空気調和設備等以外の低炭素化に資する建築設備 | 空気調和設備等以外の低炭素化に資する建築設備の種別、位置、仕様、数及び制御方法
※その他必要図書
住宅型式性能認定書の写し、型式住宅部分等製造者認証書の写し、特別評価方法認定書の写し、
住宅型式性能確認書の写し等

## 性能向上認定に必要な図書
参考：建築物エネルギー消費性能向上計画に係る技術的審査依頼に必要な図書
国土交通省令第五号
|  | 図書の種類 |  | 明示すべき事項
| （い） | 設計内容説明書 |  | 建築物のエネルギー消費性能が法第三十条第一項第一号に掲げる基準に適合するものであることの説明
|  | 付近見取り図 |  | 方位、道路及び目標となる地物
|  | 配置図 |  | 縮尺及び方位
敷地境界線、敷地内における建築物の位置及び申請に係る建築物と他の建築物との別
空気調和設備等及び空気調和設備等以外のエネルギー消費性能の向上に資する建築設備（以下この表において「エネルギー消費性能向上設備」という。）の位置
|  | 仕様書(仕上げ表を含む。) |  | 部材の種別及び寸法
エネルギー消費性能向上設備の種別
|  | 各階平面図 |  | 縮尺及び方位
間取り、各室の名称、用途及び寸法並びに天井の高さ
壁の位置及び種類
開口部の位置及び構造
エネルギー消費性能向上設備の位置
|  | 床面積求積図 |  | 床面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法及び算式
|  | 用途別床面積表 |  | 用途別の床面積
|  | 立面図 |  | 縮尺
外壁及び開口部の位置
エネルギー消費性能向上設備の位置
|  | 断面図又は矩計図 |  | 縮尺
建築物の高さ
外壁及び屋根の構造
軒の高さ並びに軒及びひさしの出
小屋裏の構造
各階の天井の高さ及び構造
床の高さ及び構造並びに床下及び基礎の構造
|  | 各部詳細図 |  | 縮尺
外壁、開口部、床、屋根その他断熱性を有する部分の材料の種別及び寸法
|  | 各種計算書 |  | 建築物のエネルギー消費性能に係る計算その他の計算を要する場合における当該計算の内容
| （ろ） | 機器表 | 空気調和設備 | 熱源機、ポンプ、空気調和機その他の機器の種別、仕様及び数
|  |  | 空気調和設備以外の機械換気設備 | 給気機、排気機その他これらに類する設備の種別、仕様及び数
|  |  | 照明設備 | 照明設備の種別、仕様及び数
|  |  | 給湯設備 | 給湯器の種別、仕様及び数
太陽熱を給湯に利用するための設備の種別、仕様及び数
節湯器具の種別及び数
|  |  | 空気調和設備等以外のエネルギー消費性能の向上に資する建築設備 | 空気調和設備等以外のエネルギー消費性能の向上に資する建築設備の種別、仕様及び数
|  | 仕様書 | 昇降機 | 昇降機の種別、数、積載量、定格速度及び速度制御方法
|  | 系統図 | 空気調和設備 | 空気調和設備の位置及び連結先
|  |  | 空気調和設備以外の機械換気設備 | 空気調和設備以外の機械換気設備の位置及び連結先
|  |  | 給湯設備 | 給湯設備の位置及び連結先
|  |  | 空気調和設備等以外のエネルギー消費性能の向上に資する建築設備 | 空気調和設備等以外のエネルギー消費性能の向上に資する建築設備の位置及び連結先
|  | 各階平面図 | 空気調和設備 | 縮尺
空気調和設備の有効範囲
熱源機、ポンプ、空気調和機その他の機器の位置
|  |  | 空気調和設備以外の機械換気設備 | 縮尺
給気機、排気機その他これらに類する設備の位置
|  |  | 照明設備 | 縮尺
照明設備の位置
|  |  | 給湯設備 | 縮尺
給湯設備の位置
配管に講じた保温のための措置
節湯器具の位置
|  |  | 昇降機 | 縮尺
位置
|  |  | 空気調和設備等以外のエネルギー消費性能の向上に資する建築設備 | 縮尺
位置
|  | 制御図 | 空気調和設備 | 空気調和設備の制御方法
|  |  | 空気調和設備以外の機械換気設備 | 空気調和設備以外の機械換気設備の制御方法
|  |  | 照明設備 | 照明設備の制御方法
|  |  | 給湯設備 | 給湯設備の制御方法
|  |  | 空気調和設備等以外のエネルギー消費性能の向上に資する建築設備 | 空気調和設備等以外のエネルギー消費性能の向上に資する建築設備の制御方法
| （は） | 機器表 | 空気調和設備 | 空気調和設備の種別、位置、仕様、数及び制御方法
|  |  | 空気調和設備以外の機械換気設備 | 空気調和設備以外の機械換気設備の種別、位置、仕様、数及び制御方法
|  |  | 照明設備 | 照明設備の種別、位置、仕様、数及び制御方法
|  |  | 給湯設備 | 給湯器の種別、位置、仕様、数及び制御方法
太陽熱を給湯に利用するための設備の種別、位置、仕様、数及び制御方法
節湯器具の種別、位置及び数
|  |  | 空気調和設備等以外のエネルギー消費性能の向上に資する建築設備 | 空気調和設備等以外のエネルギー消費性能の向上に資する建築設備の種別、位置、仕様、数及び制御方法
※その他必要図書
住宅型式性能認定書の写し、型式住宅部分等製造者認証書の写し、特別評価方法認定書の写し、
住宅型式性能確認書の写し等

## 改訂履歴 (hidden)
改訂日 | 書式番号 | 改訂概要 | 担当者 | HP等掲載申請
2020-10-26 | 評申請2010 | ・1.申請内容の※印注記内容修正 評価書の交付はBELSに係る評価記載事項変更届提出後になります。→申請書第三面【建築物の名称】確定後になります。 ・2.提出書類から、確認済証の写し（建設申請時で可であるが先に提出する場合）を削除。 ・「正」の表示を削除。 | 中村友紀 | 〇月〇日申請済