## 第一面
【非住宅】
建築物エネルギー消費性能確保計画に係る軽微な変更説明書
（第一面）
株式会社西日本住宅評価センター 様
[7 empty] | 年 | 月 | 日
申請者氏名
申請に係る建築物の建築物エネルギー消費性能確保計画について、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則第５条に該当する軽微な変更がありましたので、変更の内容を報告します。
（１）建築物の名称
（２）建築物の地名地番
（３）確認済証交付年月日・番号
（４）省エネ適合判定を行った
年月日・番号
（５）変更の内容
省エネ性能を向上させる又は当該性能に影響を及ぼさない変更
一定範囲内でエネルギー消費性能を低下させる変更
再計算によって基準適合が明らかな変更（計画の抜本的な変更を除く）
|  |  | 軽微変更該当証明書 年月日・番号 |  | （ |  |  |  | ）
（６）備 考
注意） | [5 empty] | 受付欄
１. この説明書は、完了検査申請の際に、申請に係る建築物の建築物エネル
ギー消費性能確保計画に軽微な変更があった場合に、完了検査申請書
の第三面の別紙として添付してください。
２. （３）欄において、計画変更の確認等を受けている場合は、直前の計
画変更の確認、（４）欄において、判定の変更を受けている場合は、
直前の判定について記載してください。
３. （５）欄の各チェック項目毎に、下記の書類を添付してください。
Ａ：第二面（必要事項記入したもの）・変更内容を説明するための図書
Ｂ：第三面（必要事項記入したもの）・変更内容を説明するための図書
ルートBの変更範囲内であることを示す計算書（判定申請時にモデル
建物法入力シート（国立研究開発法人建築研究所）を使用した場合
は、同シート内の「入力確認シート」の出力等を含む）
Ｃ：軽微変更該当証明書・同申請に要した図書
４. 別棟又は同一棟の非住宅部分について軽微な変更がある場合は、別途、
軽微な変更説明書を添付してください。
A
B
C

## 第二面
（第二面）
[A 省エネ性能等を向上させる又は当該性能に影響を及ぼさない変更]
・変更内容は、□チェックに該当する事項となる
建築物の高さ又は外周長の減少
外壁、屋根又は外気に接する床の面積の減少
空気調和設備等の効率が低下しない又は損失が増加しない変更（制御方法等の変更を含む）
エネルギーの効率的利用を図る設備の新設又は増設
| その他 |  | （ | ）
・上記□チェックについて具体的な変更の記載欄
・添付図書等
（注意）変更内容は、該当するものすべてにチェックをすることとし、チェックをした事項に
ついては、具体的な変更内容を記載した上で、変更内容を示す図書を添付してください。

## 第三面
（第三面）
[B 一定範囲内でエネルギー消費性能を低下させる変更]
・変更前のBEI＝（ |  |  | ） ≦ （ | ） × 0.9
・変更となる設備の概要
空気調和設備
変更内容記入欄
機械換気設備
変更内容記入欄
照明設備
変更内容記入欄
給湯設備
変更内容記入欄
太陽光発電
変更内容記入欄
・添付図書等
（注意）変更となる設備は、該当するものすべてにチェックをすることとし、チェックをした設備について
は、変更内容記入欄に概要を、第三面別紙に必要事項を記入した上で、変更内容を示す図書を添付して
ください。

## 第三面 別紙（空調）
（第三面 別紙）
[空気調和設備関係]
次に掲げる（イ）、（ロ）のいずれかに該当し、これ以外については「変更なし」か「性能が向上する
変更」である変更。
（イ）外壁の平均熱貫流率について5%を超えない増加 かつ窓の平均熱貫流率について5％を超えない増加
外壁の平均熱貫流率について5%を超えない増加の確認
| 変更内容 | 断熱材種類 |  |  | 断熱材厚み
| 変更する方位 | 全方位 |  |  | 一部方位のみ（方位 |  |  |  | ）
変更前・変更後の平均熱貫流率
| 変更前 （ |  | ） | 変更後 （ |  |  | ） | 増加率 （ |  | ）％
窓の平均熱貫流率について5％を超えない増加
| 変更内容 | ガラス種類 |  |  | ブラインドの有無
| 変更する方位 | 全方位 |  |  | 一部方位のみ（方位 |  |  |  | ）
変更前・変更後の平均熱貫流率
| 変更前 （ |  | ） | 変更後 （ |  |  | ） | 増加率 （ |  | ）％
（ロ）熱源機器の平均効率について10％を超えない低下
平均熱源効率（冷房平均COP）
| 変更内容 | 機器の仕様変更 |  |  |  | 台数の増減
変更前・変更後の平均熱貫流率
| 変更前 （ |  | ） | 変更後 （ |  |  | ） | 減少率 （ |  | ）％
平均熱源効率（暖房平均COP）
| 変更内容 | 機器の仕様変更 |  |  |  | 台数の増減
変更前・変更後の平均熱貫流率
| 変更前 （ |  | ） | 変更後 （ |  |  | ） | 減少率 （ |  | ）％

## 第三面 別紙（換気）
（第三面 別紙）
[機械換気設備関係]
評価の対象になる室の用途毎につき、次に掲げる（イ）、（ロ）のいずれかに該当し、これ以外につい
ては「変更なし」か「性能が向上する変更」である変更。
（イ）送風機の電動機出力について10%を超えない増加
| 室用途 （ |  |  | ）
| 変更内容 |  | 機器の仕様変更 |  |  | 台数の増減
変更前・変更後の送風機の電動機出力
| 変更前 （ |  |  | ） | 変更後 （ |  | ） | 増加率 （ | ）％
| 室用途 （ |  |  | ）
| 変更内容 |  | 機器の仕様変更 |  |  | 台数の増減
変更前・変更後の送風機の電動機出力
| 変更前 （ |  |  | ） | 変更後 （ |  | ） | 増加率 （ | ）％
（ロ）計算対象床面積について5%を超えない増加（室用途が「駐車場」「厨房」である場合のみ）
| 室用途 （ | 駐車場 |  | ）
変更前・変更後の床面積
| 変更前 （ |  |  | ） | 変更後 （ |  | ） | 増加率 （ | ）％
| 室用途 （ | 厨 房 |  | ）
変更前・変更後の床面積
| 変更前 （ |  |  | ） | 変更後 （ |  | ） | 増加率 （ | ）％

## 第三面 別紙（照明）
（第三面 別紙）
[照明設備関係]
評価の対象になる室の用途毎につき、次に掲げる（イ）に該当し、これ以外については「変更なし」か
「性能が向上する変更」である変更。
（イ）単位床面積あたりの照明器具の消費電力について10%を超えない増加
| 室用途 （ |  | ）
| 変更内容 | 機器の仕様変更 |  |  | 台数の増減
変更前・変更後の単位床面積あたりの消費電力
| 変更前 （ |  | ） | 変更後 （ |  | ） | 増加率 （ | ）％
| 室用途 （ |  | ）
| 変更内容 | 機器の仕様変更 |  |  | 台数の増減
変更前・変更後の単位床面積あたりの消費電力
| 変更前 （ |  | ） | 変更後 （ |  | ） | 増加率 （ | ）％
| 室用途 （ |  | ）
| 変更内容 | 機器の仕様変更 |  |  | 台数の増減
変更前・変更後の単位床面積あたりの消費電力
| 変更前 （ |  | ） | 変更後 （ |  | ） | 増加率 （ | ）％
| 室用途 （ |  | ）
| 変更内容 | 機器の仕様変更 |  |  | 台数の増減
変更前・変更後の単位床面積あたりの消費電力
| 変更前 （ |  | ） | 変更後 （ |  | ） | 増加率 （ | ）％

## 第三面 別紙（給湯）
（第三面 別紙）
[給湯設備関係]
評価の対象になる湯の使用用途毎につき、次に掲げる（イ）に該当し、これ以外については「変更なし」
か「性能が向上する変更」である変更。
（イ）給湯機器の平均効率について10%を超えない低下
| 湯の使用用途（ |  |  |  |  | ）
| 変更内容 | 機器の仕様変更 |  |  | 台数の増減
変更前・変更後の平均効率
| 変更前 （ |  | ） | 変更後 （ |  |  | ） | 減少率 （ | ）％
| 湯の使用用途（ |  |  |  |  | ）
| 変更内容 | 機器の仕様変更 |  |  | 台数の増減
変更前・変更後の平均効率
| 変更前 （ |  | ） | 変更後 （ |  |  | ） | 減少率 （ | ）％
| 湯の使用用途（ |  |  |  |  | ）
| 変更内容 | 機器の仕様変更 |  |  | 台数の増減
変更前・変更後の平均効率
| 変更前 （ |  | ） | 変更後 （ |  |  | ） | 減少率 （ | ）％

## 第三面 別紙（太陽光）
（第三面 別紙）
[太陽光発電関係]
下表に掲げる（イ）、（ロ）のいずれかに該当し、これ以外については「変更なし」か「性能が向上する
変更」である変更。
（イ）太陽電池アレイのシステム容量について2%を超えない減少
変更前・変更後の太陽電池アレイのシステム容量
| 変更前 システム容量の合計値 （ |  |  |  | ）
| 変更後 システム容量の合計値 （ |  |  |  | ）
| 変更前・変更後のシステム容量減少率 （ |  |  |  | ）％
（ロ）パネル方位角について30度を超えない変更かつ傾斜角について10度を超えない変更
| パネル番号 （ |  | ）
| パネル方位角 | 30度を超えない変更 |  | （ | ）度変更
| パネル傾斜角 | 10度を超えない変更 |  | （ | ）度変更
| パネル番号 （ |  | ）
| パネル方位角 | 30度を超えない変更 |  | （ | ）度変更
| パネル傾斜角 | 10度を超えない変更 |  | （ | ）度変更