## 第1面 （RC造）
設計内容説明書（長期用）【ＲＣ造共同住宅等】 | [20 empty] | （第一面）
建築物の名称
建築物の所在地
設計者氏名
審査員氏名
認定事項等 | 確認 | 設計内容説明欄※ | [15 empty] | 記載図書 |  | 設計内容
| 項目 | 項目 |  | 設計内容 | [15 empty] | 確認欄
1.劣化対策 | 確 認 書 等 |  |  | □ | 型式性能確認書、同等性確認の結果の証明書等の活用 | [12 empty] | □ | 確認書
（構造躯体等） | コンクリート | コンクリート |  | ｺﾝｸﾘｰﾄの種類 |  |  |  | □ | 普通ｺﾝｸﾘｰﾄ |  | □ | その他、同等性確認の結果の証明書 | [5 empty] | □ | 証明書
| ・ | 種類 |  | ｾﾒﾝﾄの種類 |  |  |  | □ | 普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ |  |  |  |  | □ | ﾌﾗｲｱｯｼｭｾﾒﾝﾄ |  |  | □ | 仕様書
| セメント | セメント | [5 empty] | □ | 中庸熱･低熱ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ |  |  |  |  | □ | 高炉セメント |  |  | □ | 平面図
|  | 種類 | [5 empty] | □ | その他、同等性確認の結果の証明書 | [8 empty] | □ | 立面図
|  | 水セメント比 |  | 水セメント比 |  |  |  | □ | ４５％以下 |  | □ | ５０％以下 |  |  |  | □ | 同等性確認 | □ | 断面図
|  | ・ |  |  |  | ﾌﾗｲｱｯｼｭｾﾒﾝﾄの場合は混合物を除いた部分、高炉ｾﾒﾝﾄの場合は混合物の１０分の３を除いた分をその質量とする | [11 empty] | □ | 矩計図
|  | 最小かぶり厚さ | [15 empty] | □ | 伏図等
[6 empty] | 中庸熱･低熱ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄを使用する場合は４５％以下とすること | [11 empty] | □
|  |  |  | 最小かぶり厚さ |  |  |  | □ | 水セメント比に応じたかぶり厚さを確保 | [8 empty] | □
| 部材の設計 ・配筋 | 設計かぶり厚さ |  | □ | 施工誤差を考慮した設計かぶり厚さを設定している
| コンクリートの | スランプ |  | □ | Ｆｍが３３Ｎ/mm2未満の場合、スランプ１８cm以下
| 品質 |  |  | □ | Ｆｍが３３Ｎ/mm2以上の場合、スランプ２１cm以下
|  |  |  | □ | その他（同等の材料分離抵抗が認められるもの）
注：Ｆｍ：JASS５における調合管理強度を示す
|  | 単位水量 |  | □ | １８５kg/m3 以下 |  |  |  | □ | その他
|  | 空気量 |  | □ | 適用外 |  |  |  | □ | ４～６％ |  |  | □ | その他
| 施工計画 | コンクリートの |  | 打込・締め固め方法、打継ぎ部の処理方法、養生方法
|  | 充填方法等 |  | □ | JASS５に準拠 |  |  |  | □ | その他
2.耐震性 | 構造躯体 | □ | 等級３ | □ | 限界耐力計算 | [12 empty] | □ | 構造計算書
（倒壊等防止） | 及び | □ | 等級２ |  | □ | Gsは告示1457号第10第1項に従い計算、各階の安全限界変形角1/75以下 | [11 empty] | □ | 仕様書
| 基礎等 |  |  | □ | 保有水平耐力計算（ルート３） | [12 empty] | □ | 構造図
|  |  |  | □ | 許容応力度等計算（ルート２） | [12 empty] | □ | 矩計図
|  |  |  | □ | 許容応力度計算（ルート１） | [12 empty] | □ | 認定書
|  |  |  | □ | その他 | [12 empty] | □ | 証明書
|  | □ | 等級１ | □ | 限界耐力計算 | [12 empty] | □
[5 empty] | □ | 各階の安全限界変形角1/100以下 | [11 empty] | □
|  |  |  | □ | 保有水平耐力計算（ルート３）
[5 empty] | □ | 各階のDsの数値がRC造では0.3(SRC造は0.25)であり、かつ極めて稀に発生する地震力による応答変位の当該階高さに対する割合が1/75以下
[5 empty] | □ | 各階のDsの数値がRC造では0.55、SRC造では0.5である
|  | □ | 同等以上の措置 | □ | 時刻歴応答解析
[5 empty] | □ | 建基法20条1項1号大臣認定書＋同等性確認の結果の証明書の活用
| 免震 | 免震建築物 |  | □ | 免震建築物（平成12年建設省告示第2009号第1第3号によるもの）
|  |  |  | ・ | 同告示第２の該当する号
[5 empty] | □ | 一号 | （四号建築物）
[5 empty] | □ | 二号 | （告示免震）
[5 empty] | □ | 三号 | （時刻歴応答解析を行い大臣認定を取得）
|  |  |  | ・ | 免震層、免震材料の維持に関する計画
[5 empty] | □ | 免震材料等の維持管理に関する計画
[5 empty] | □ | 敷地の管理に関する計画
認定事項等 | 確認 | 設計内容説明欄※ | [15 empty] | 記載図書 |  | 設計内容
| 項目 | 項目 |  | 設計内容 | [15 empty] | 確認欄
4.維持管理 | 共用配管 | コンクリート |  | □ | 給水管、排水管及び給湯管がコンクリート内に埋込まれていない | [12 empty] | □ | 仕様書
更新の容易性 |  | 内埋込み配管 |  |  | （モルタル、コンクリートブロックを含む） | [12 empty] | □ | 配置図
| 地中埋設管 | 埋設管上の |  | □ | 給水管、排水管及び給湯管上のコンクリート打設無し | [12 empty] | □ | 平面図
（共用配管） （ガス管を除く） |  | コンクリート打設 | [15 empty] | □ | 矩計図
|  |  |  | □ | 条例等の規定により凍結防止のための配管埋設が定められている地域 | [12 empty] | □ | 構造図
| 共用排水菅 | 排水菅の 掃除口 |  | □ | 共用の排水管の掃除口の設置 | [12 empty] | □ | 設備図
□
| 排水菅の性状等 | 内面の仕様 |  | □ | 排水管内面が平滑である | [12 empty] | □
|  | 設置状態 |  | □ | たわみ等が生じないように設置
| 配管点検口 | 主要接合部等 |  | □ | 主要接合部等の点検措置等の確保
の点検措置
| 横主管の | 設置位置 |  | □ | 給水管、排水管及び給湯管の横主管が共用部分に設けられている
| 設置位置 | 到達経路 |  | □ | 人通孔その他人が到達できる経路が設けられている
|  |  |  | □ | 維持管理に円滑な実施のために必要な措置が講じられている※
（※：区分所有住宅以外の住宅に限る）
| 配管補修 | 設置位置 |  | □ | 専用部分に立ち入らないで補修できる位置に露出又は補修可能な
| の措置 |  |  |  | 開口を持つＰＳに設置
|  |  |  | □ | 構造躯体及び仕上材に影響を及ぼすことなく補修できる
|  |  |  | □ | ただし書き規定を適用（維持管理に円滑な実施のために必要な措置）
4.維持管理 | 共用排水菅 | コンクリート |  | □ | 共用排水管のコンクリート内への埋め込み無し | [12 empty] | □ | 仕様書
更新の容易性 |  | 内埋込み配管 |  |  | （モルタル、コンクリートブロックを含む） | [12 empty] | □ | 配置図
（共用配管） |  | 埋設管上の |  | □ | 共用排水管上のコンクリート打設無し | [12 empty] | □ | 平面図
（ガス管を除く） |  | ｺﾝｸﾘｰﾄ打設 | [15 empty] | □ | 矩計図
|  | 横主管の |  | □ | 排水横主管が共用部に設けられている | [12 empty] | □ | 設備図
②更新対策（共用排水管） |  | 設置位置等 |  | □ | 人通孔その他人が到達できる経路が設けられている（仕上材等 | [12 empty] | □ | 構造図
[5 empty] | の軽微な除去により到達可能なものを含む） | [12 empty] | □
|  |  |  | □ | 維持管理に円滑な実施のために必要な措置が講じられている※ | [12 empty] | □
（※：区分所有住宅以外の住宅に限る）
|  | 排水管の |  | □ | 専用部分に立ち入らないで更新できる位置に露出又は更新が
|  | 設置位置 |  |  | 行える開口を持つＰＳに設置（仕上材等の軽微な除去により
更新可能なものを含む）
|  |  |  | □ | ただし書き規定を適用（維持管理に円滑な実施のために必要な措置）
|  | 切断工事等 |  | □ | 共用排水管の切断工事を軽減する措置、かつ、コンクリート
|  | 軽減措置 |  |  | 貫通部のはつり工事を軽減する措置
|  |  |  | □ | 専用排水管の接続替えを容易に行うための措置
|  |  |  | □ | 共用排水管の撤去､接続替え､その他更新のための作業空間の確保
|  | 増設更新 |  | □ | 共用排水管の近傍に新たな共用排水管を設置できる空間、
|  | 対応措置 |  |  | スリーブ等の設置
|  |  |  | □ | 専用排水管の接続替えを容易に行うための措置
|  |  |  | □ | 共用排水管の撤去､接続替え､その他更新のための作業空間の確保

## 設1面 (hidden)
設計内容説明書【ＲＣ共同住宅等（住棟用）】 | [25 empty] | （第一面）
認定事項等 | 確認 | 設計内容説明欄 | [20 empty] | 記載図書 |  | 設計内容
| 項目 | 項目 |  | 設計内容 | [20 empty] | 確認欄
１．劣化対 | セメント | セメントの種類 |  | □ | ポルトランドセメント | [6 empty] | （JIS R 5210） | [10 empty] | □ | 仕様書
策等級 |  |  |  |  | （ | □ | 中庸熱 |  |  | □ | 低熱 |  |  | □ | その他 |  | ） | [5 empty] | □
（構造躯体等） |  |  |  | □ | フライアッシュセメント | [6 empty] | （JIS R 5213）
|  |  |  | □ | 高炉セメント | [6 empty] | （JIS R 5211）
| コンクリートの | 最小かぶり |  | ・ | 土に接しない部分 | [17 empty] | □ | 仕様書
| 水セメント比 | 厚さ |  |  | 耐力壁以外の壁 |  |  |  |  | 床屋内（ |  |  |  |  | mm) |  | 屋外（ |  |  | mm) |  |  | □
[5 empty] | 耐力壁、柱、はり |  |  |  |  | 床屋内（ |  |  |  |  | mm) |  | 屋外（ |  |  | mm)
|  |  |  | ・ | 土に接する部分
[5 empty] | 壁、柱、はり、床、基礎の立ち上がり部分 | [12 empty] | （ |  | mm)
|  |  |  | ・ | 基礎（立ち上がり部分を除く） | [12 empty] | （ |  | mm)
|  |  |  | ・ | 外壁仕上げ |  |  | [ | □ | タイル貼 |  |  |  | □ | モルタル塗
[9 empty] | □ | 外断熱工法 |  |  |  | □ | その他 |  | （ |  |  | ）]
|  | 水セメント比 |  |  | コンクリートの種類 |  |  |  |  | （ | □ | 普通コンクリート |  |  |  |  | □ | 軽量コンクリート）
|  |  |  | ・ | 水セメント比 |  |  |  |  | （ |  |  |  | ％ | ）
| 部材の設計・ | 設計かぶり厚 |  | ・ | 施工誤差 |  |  | （ | [11 empty] | mm) |  |  | □ | 仕様書
| 配筋 | さ | [20 empty] | □
| コンクリート | スランプ |  |  | （ | [14 empty] | cm) |  |  | □ | 仕様書
| の品質等 | 単位水量 |  |  | （ | [14 empty] | kg/㎥) |  |  | □
|  | 空気量 |  |  | （ | [14 empty] | ％)
| 施工計画 | コンクリートの |  | ・ | 打込・締め固め方法 | [17 empty] | □ | 仕様書
|  | 充填方法等 |  |  | （ | [16 empty] | ） | □
|  |  |  | ・ | 打継ぎ部の処理方法
[5 empty] | （ | [16 empty] | ）
|  |  |  | ・ | 養生方法
[5 empty] | （ | [16 empty] | ）
2.耐震性 | 構造躯体 | 構造躯体 |  | ・構造計算方法 |  |  |  |  | □ | 限界耐力計算 | [12 empty] | □ | 構造計算書
（倒壊等防止） | 及び | [7 empty] | □ | 保有水平耐力計算（ルート３） | [12 empty] | □ | 仕様書
| 基礎等 | □ | 等級３ | [5 empty] | □ | 許容応力度等計算（ルート２） | [12 empty] | □ | 構造図
|  | □ | 等級２ | [5 empty] | □ | 許容応力度計算（ルート１） | [12 empty] | □ | 矩計図
[9 empty] | □ | その他 | [12 empty] | □
[9 empty] | □ | 大臣認定書（基準法）の活用
|  | 限界耐力 |  | □ | 各階の安全限界変形の基準に適合
計算
|  | 保有水平耐力 |  | □ | 等級１の基準に適合
|  | 計算 |  |  | □ | 各階のDSの数値がRC造では0.3、SRC造では0.25であり、かつ
|  | （RC造または |  |  |  | 極稀地震力よる応答変位の当該階高さに対する割合が1/75以下
|  | SRC造に限る） |  |  | □ | 各階のDSの数値がRC造では0.55、SRC造では0.5である
| 免震 | 免震建築物 |  | □ | 免震建築物
[5 empty] | □ | 平成12年建設省告示2009号第1第3号による規程
|  |  |  | ・ | 同告示第２の該当する号
[5 empty] | □ | 一号 |  | （四号建築物）
[5 empty] | □ | 二号 |  | （建築基準法20条第二号に掲げる建築物）
[5 empty] | □ | 三号 |  | （時刻歴応答解析を行い大臣認定を取得）
|  |  |  | ・ | 免震層、免震材料の維持に関する計画
[5 empty] | □ | 免震材料等の維持管理に関する計画
[5 empty] | □ | 敷地の管理に関する計画
※この欄に記載されている事項は、必要な範囲内で、個別の申請において詳細に設定してください。
認定事項等 | 確認 | 設計内容説明欄 | [20 empty] | 記載図書 |  | 設計内容
| 項目 | 項目 |  | 設計内容 | [20 empty] | 確認欄
4.維持管理 | 共用配管 | コンクリート |  | ・ | 排水管 |  | （ | □ | 無 |  | □ | 有 | ） | [9 empty] | □ | 仕様書
更新の容易性 |  | 内埋込み |  | ・ | 給水管 |  | （ | □ | 無 |  | □ | 有 | ） | [9 empty] | □ | 配置図
（共用配管） |  | 配管 |  | ・ | 給湯管 |  | （ | □ | 無 |  | □ | 有 | ） | [9 empty] | □ | 平面図
（ガス管を除く） | [22 empty] | □ | 矩形図
| 地中埋設管 | 地中埋没管 |  | ・ | 排水管 |  | （ | □ | 無 |  | □ | 有 | ） | [9 empty] | □ | 設備図
①維持管理等級（共用排水管） |  | 上のコンクリ |  | ・ | 給水管 |  | （ | □ | 無 |  | □ | 有 | ） | [9 empty] | □ | 構造図
|  | ート打設 |  | ・ | 給湯管 |  | （ | □ | 無 |  | □ | 有 | ） | [9 empty] | □
|  |  |  | □ | 条例等の規定により凍結防止のための配管埋没が定められている地域 | [17 empty] | □
| 共用排水菅 | 排水菅の |  | ・ | 共用立管
（等級３とする場合の例） |  | 清掃措置 |  | 管の種類 | [5 empty] | 掃除口の位置 | [7 empty] | 点検措置
|  | 掃除口の |  | （ |  |  |  | ） | （ | [6 empty] | ） | （ | □ | 露出 | □ | 開口）
|  | 点検措置 |  | （ |  |  |  | ） | （ | [6 empty] | ） | （ | □ | 露出 | □ | 開口）
|  |  |  | （ |  |  |  | ） | （ | [6 empty] | ） | （ | □ | 露出 | □ | 開口）
|  |  |  | ・ | 横主管
|  |  |  | 管の種類 | [5 empty] | 掃除口の位置、間隔 | [7 empty] | 点検措置
|  |  |  | （ |  |  |  | ） | （ | [6 empty] | ） | （ | □ | 露出 | □ | 開口）
|  |  |  | （ |  |  |  | ） | （ | [6 empty] | ） | （ | □ | 露出 | □ | 開口）
|  |  |  | （ |  |  |  | ） | （ | [6 empty] | ） | （ | □ | 露出 | □ | 開口）
| 排水菅の性状等（継手及びヘッダーを含む） | 排水菅等の |  | □ | 平滑である |  |  | （仕様等 | [10 empty] | ）
|  | 内面 |  | □ | その他 |  | （ | [11 empty] | ）
|  | 設置状態 |  | □ | たわみ等が生じないように設置
[5 empty] | 措置 |  | （ | [11 empty] | ）
[5 empty] | □ | その他 |  | （ | [10 empty] | ）
| 配管点検口 | 主要接合部等 |  | □ | 給水管、排水管及び給湯管の主要接合部等の点検措置等の確保
の点検措置
| 横主管の | 設置位置 |  | □ | 給水管、排水管及び給湯管の横主管が共用部分に設けられている
| 設置位置 | 到達経路 |  | □ | 人通孔その他人が到達できる経路が設けられている
|  |  |  | □ | 維持管理に円滑な実施のために必要な措置が講じられている※
（※：区分所有住宅以外の住宅に限る）
| 配管補修 | 設置位置 |  | □ | 専用部分に立ち入らないで補修できる位置に露出又は補修可能な
| の措置 |  |  |  | 開口を持つＰＳに設置
|  |  |  | □ | 構造躯体及び仕上材に影響を及ぼすことなく補修できる
|  |  |  | □ | 維持管理に円滑な実施のために必要な措置が講じられている
4.維持管理 | 共用排水菅 | コンクリート |  | □ | 共用排水管のコンクリート内への埋め込み無し | [17 empty] | □ | 仕様書
更新の容易性 |  | 内埋込み配管 |  |  | （モルタル、コンクリートブロックを含む） | [17 empty] | □ | 配置図
（共用配管） |  | 埋設管上の |  | □ | 共用排水管上のコンクリート打設無し | [17 empty] | □ | 平面図
（ガス管を除く） |  | ｺﾝｸﾘｰﾄ打設 | [20 empty] | □ | 矩形図
|  | 横主管の |  | □ | 排水横主管が共用部に設けられている | [17 empty] | □ | 設備図
②更新対策（共用排水管） |  | 設置位置等 |  | □ | 人通孔その他人が到達できる経路が設けられている（仕上材等 | [17 empty] | □ | 構造図
[5 empty] | の軽微な除去により到達可能なものを含む） | [17 empty] | □
|  |  |  | □ | 維持管理に円滑な実施のために必要な措置が講じられている※ | [17 empty] | □
（等級３とする場合の例） |  |  |  |  | （※：区分所有住宅以外の住宅に限る）
|  | 排水管の |  | □ | 専用部分に立ち入らないで更新できる位置に露出又は更新が
|  | 設置位置 |  |  | 行える開口を持つＰＳに設置（仕上材等の軽微な除去により
更新可能なものを含む）
|  |  |  | □ | ただし書き規定を適用(維持管理の円滑な実施のために必要な措置)
|  | 切断工事等 |  | □ | 共用排水管の切断工事を軽減する措置、かつ、コンクリート
|  | 軽減措置 |  |  | 貫通部のはつり工事を軽減する措置
|  |  |  | □ | 専用排水管の接続替えを容易に行うための措置
|  |  |  | □ | 共用排水管の撤去､接続替え､その他更新のための作業空間の確保
|  | 増設更新 |  | □ | 共用排水管の近傍に新たな共用排水管を設置できる空間、
|  | 対応措置 |  |  | スリーブ等の設置
|  |  |  | □ | 専用排水管の接続替えを容易に行うための措置
|  |  |  | □ | 共用排水管の撤去､接続替え､その他更新のための作業空間の確保

## 第1面 (S造)
設計内容説明書（長期用）【Ｓ造共同住宅等（住棟用）】 | [15 empty] | （第一面）
建築物の名称
建築物の所在地
設計者氏名
審査員氏名
認定事項等 | 確認 |  | 設計内容説明欄※ | [9 empty] | 記載図書 |  | 設計内容
| 項目 |  | 項目 |  | 設計内容 | [9 empty] | 確認欄
１．劣化対策 | 確 認 書 等 |  |  |  | □ | 型式性能確認書、同等性確認の結果の証明書等の活用 | [6 empty] | □ | 確認書
（構造躯体等） | 構造躯体 |  | 鋼材の厚さ |  | 一般部 | [7 empty] | □ | 証明書
|  |  | （最小） |  |  | □ | 鋼材の厚さに応じた防錆措置が講じられている | [5 empty] | □ | 仕様書
[5 empty] | 最下階（地階を除く）の柱脚部 | [7 empty] | □ | 平面図
[6 empty] | □ | 鋼材の厚さに応じた防錆措置が講じられている | [5 empty] | □ | 立面図
[5 empty] | 柱、はり及び筋かい以外の部分に使用されている鋼材 | [7 empty] | □ | 断面図
[6 empty] | □ | 鋼材の厚さに応じた防錆措置が講じられている | [5 empty] | □ | 矩計図
| 床下防湿 |  | 床下地盤面の |  | □ | 適用外 | [6 empty] | □ | 伏図等
| 措置等 |  | 防湿措置・ |  | □ | 防湿方法 |  |  | □ | コンクリート | □ | 防湿フィルム | □
|  |  | 床下換気措置 | [5 empty] | □ | その他（同等の防湿性能があると確かめられたもの） |  |  | □
[5 empty] | □ | 換気措置 |  |  | □ | 必要な有効面積の換気口が設けられているもの
[9 empty] | □ | その他（同等の換気性能があると確かめられたもの）
[5 empty] | □ | 基礎断熱工法 |  |  | 必要な防湿材料で覆われ、地域区分に応じた熱抵抗が
ある断熱材が用いられたもの
| 小屋裏 |  | 小屋裏換気 |  | □ | 適用外
| 換気 |  | の措置 |  | □ | 小屋裏 有 （換気措置による）
[5 empty] | □ | 小屋裏 無 （屋根断熱工法・その他の措置）
| 点検措置 |  | 床下空間 |  | □ | 床下空間ごとに点検口を設置
|  |  | 小屋裏空間 |  | □ | 小屋裏空間ごとに点検口を設置
| □ | 該当なし | 床下空間の |  | □ | 有効高さ330㎜以上
| （適用外または防錆の追加措置による） |  | 有効高さ |  | □ | 有効高さ330mm未満
[6 empty] | □ | やむを得ないと認められる部分で、当該部分の点検ができるもの
[6 empty] | □ | 当該部分以外の床下空間の点検に支障をきたさないもの
2.耐震性 | 確 認 書 等 |  |  |  | □ | 型式性能確認書、同等性確認の結果の証明書等の活用 | [6 empty] | □ | 確認書
（倒壊等防止） | 構造躯体 |  | □ | 等級３ | □ | 限界耐力計算 | [6 empty] | □ | 証明書
| 及び |  | □ | 等級２ |  | □ | Gsは告示1457号第10第1項に従い計算、各階の安全限界変形角1/75以下 | [5 empty] | □ | 仕様書
| 基礎等 |  |  |  | □ | 保有水平耐力計算（ルート３） | [6 empty] | □ | 構造計算書
[5 empty] | □ | 許容応力度等計算（ルート２） | [6 empty] | □ | 構造図
[5 empty] | □ | 許容応力度計算（ルート１） | [6 empty] | □ | 矩計図
[5 empty] | □ | その他 | [6 empty] | □ | 認定書
|  |  | □ | 等級１ | □ | 限界耐力計算 | [6 empty] | □ | 証明書
[6 empty] | □ | 各階の安全限界変形角1/100以下 | [5 empty] | □
|  |  | □ | 同等以上の措置 | □ | 時刻歴応答解析 | [6 empty] | □
[6 empty] | □ | 建基法20条1項1号大臣認定書＋同等性確認の結果の証明書の活用
| 免震 |  | 免震建築物 |  | □ | 免震建築物（平成12年建設省告示第2009号第1第3号によるもの）
[5 empty] | ・ | 同告示第２の該当する号
[6 empty] | □ | 一号 | （四号建築物）
[6 empty] | □ | 二号 | （告示免震）
[6 empty] | □ | 三号 | （時刻歴応答解析を行い大臣認定を取得）
[5 empty] | ・ | 免震層、免震材料の維持に関する計画
[6 empty] | □ | 免震材料等の維持管理に関する計画
[6 empty] | □ | 敷地の管理に関する計画
認定事項等 | 確認 |  | 設計内容説明欄※ | [9 empty] | 記載図書 |  | 設計内容
| 項目 |  | 項目 |  | 設計内容 | [9 empty] | 確認欄
4.維持管理 | 共用配管 |  | コンクリート |  | □ | 給水管、排水管及び給湯管がコンクリート内に埋込まれていない | [6 empty] | □ | 仕様書
更新の容易性 |  |  | 内埋込み配管 | [9 empty] | □ | 配置図
| 地中埋設管 |  | 埋設管上の |  | □ | 給水管、排水管及び給湯管上のコンクリート打設無し | [6 empty] | □ | 平面図
（共用配管） （ガス管を除く） |  |  | コンクリート打設 | [9 empty] | □ | 矩計図
[5 empty] | □ | 条例等の規定により凍結防止のための配管埋設が定められている地域 | [6 empty] | □ | 構造図
| 共用排水菅 |  | 排水菅の 掃除口 |  | □ | 共用の排水管の掃除口の設置 | [6 empty] | □ | 設備図
□
| 排水菅の性状等 |  | 内面の仕様 |  | □ | 排水管内面が平滑である | [6 empty] | □
|  |  | 設置状態 |  | □ | たわみ等が生じないように設置
| 配管点検口 |  | 主要接合部等 |  | □ | 主要接合部等の点検措置等の確保
の点検措置
| 横主管の |  | 設置位置 |  | □ | 給水管、排水管及び給湯管の横主管が共用部分に設けられている
| 設置位置 |  | 到達経路 |  | □ | 人通孔その他人が到達できる経路が設けられている
[5 empty] | □ | 維持管理に円滑な実施のために必要な措置が講じられている※
（※：区分所有住宅以外の住宅に限る）
| 配管補修 |  | 設置位置 |  | □ | 専用部分に立ち入らないで補修できる位置に露出又は補修可能な
| の措置 |  |  |  |  | 開口を持つＰＳに設置
[5 empty] | □ | 構造躯体及び仕上材に影響を及ぼすことなく補修できる
[5 empty] | □ | 維持管理に円滑な実施のために必要な措置が講じられている
4.維持管理 | 共用排水菅 |  | コンクリート |  | □ | 共用排水管のコンクリート内への埋め込み無し | [6 empty] | □ | 仕様書
更新の容易性 |  |  | 内埋込み配管 |  |  | （モルタル、コンクリートブロックを含む） | [6 empty] | □ | 配置図
（共用配管） |  |  | 埋設管上の |  | □ | 共用排水管上のコンクリート打設無し | [6 empty] | □ | 平面図
（ガス管を除く） |  |  | ｺﾝｸﾘｰﾄ打設 | [9 empty] | □ | 矩計図
|  |  | 横主管の |  | □ | 排水横主管が共用部に設けられている | [6 empty] | □ | 設備図
②更新対策（共用排水管） |  |  | 設置位置等 |  | □ | 人通孔その他人が到達できる経路が設けられている（仕上材等 | [6 empty] | □ | 構造図
[6 empty] | の軽微な除去により到達可能なものを含む） | [6 empty] | □
[5 empty] | □ | 維持管理に円滑な実施のために必要な措置が講じられている※ | [6 empty] | □
（等級３とする場合の例） | [5 empty] | （※：区分所有住宅以外の住宅に限る）
|  |  | 排水管の |  | □ | 専用部分に立ち入らないで更新できる位置に露出又は更新が
|  |  | 設置位置 |  |  | 行える開口を持つＰＳに設置（仕上材等の軽微な除去により
更新可能なものを含む）
[5 empty] | □ | ただし書き規定を適用(維持管理の円滑な実施のために必要な措置)
|  |  | 切断工事等 |  | □ | 共用排水管の切断工事を軽減する措置、かつ、コンクリート
|  |  | 軽減措置 |  |  | 貫通部のはつり工事を軽減する措置
[5 empty] | □ | 専用排水管の接続替えを容易に行うための措置
[5 empty] | □ | 共用排水管の撤去､接続替え､その他更新のための作業空間の確保
|  |  | 増設更新 |  | □ | 共用排水管の近傍に新たな共用排水管を設置できる空間、
|  |  | 対応措置 |  |  | スリーブ等の設置
[5 empty] | □ | 専用排水管の接続替えを容易に行うための措置
[5 empty] | □ | 共用排水管の撤去､接続替え､その他更新のための作業空間の確保

## 第2面
設計内容説明書（長期用）【ＲＣ造共同住宅等】 | [8 empty] | （第二面）
住戸番号
建築物の名称
建築物の所在地
設計者氏名
審査員氏名
認定事項等 | 確認 |  | 設計内容説明欄※ |  |  | 記載図書 |  | 設計内容
| 項目 |  | 項目 | 設計内容 |  |  |  | 確認欄
3.可変性 | 構造躯体 |  | 躯体 | □ | 躯体天井高 2,650㎜以上 | □ | 矩形図
|  |  | 天井高 |  |  | □
4.維持管理 | 専用配管 |  | コンクリート | □ | 給水管、排水管及び給湯管のコンクリート内への | □ | 仕上表
更新の容易性 |  |  | 内埋込み |  | 埋め込み無し（コンクリートブロックを含む） | □ | 配置図
（専用配管） |  |  | 配管 |  |  | □ | 平面図
|  |  | 他住戸内の | □ | 給水管、排水管及び給湯管の他住戸専用部内への設置無し | □ | 基礎伏図
|  |  | 専用部内の |  |  | □ | 構造図
|  |  | 設置 |  |  | □ | 設備図
（ガス管を除く） | 地中埋設管 |  | 地中埋設管 | □ | 給水管、排水管及び給湯管上のコンクリート打設無し | □
|  |  | 上のコンクリ |  |  | □
ート打設
| 専用排水菅 |  | 排水菅の | □ | 便所、その他水廻りに必要な清掃措置の確保
清掃措置
| 排水菅の形状等 |  | 内面の仕様 | □ | 排水管内面が平滑である
|  |  | 設置状態 | □ | たわみ、抜け等が生じないように設置
| 配管点検口 |  | 主要接合部 | □ | 主要接合部等の点検措置等の確保
等の点検措置
5.高齢者等 | 共用廊下 |  | 共用廊下の | □ | 令第119条及び第126条第１項の基準に適合 | □ | 仕様書
対策 |  |  | 幅員 |  |  | □ | 平面図
（共用部分） | □ | 該当なし |  |  |  | □ | 矩計図
| 共用階段 |  | 勾 配 等 | □ | 踏面240mm以上、かつ、550mm ≦ 蹴上×2＋踏面 ≦ 650mm | □ | 平面図
|  |  |  | □ | エレベーター利用可能 | □ | 階段詳細図
| □ | 該当なし | 蹴 込 み | □ | 蹴込30mm以下
|  |  |  | □ | エレベーター利用可能
|  |  | 形 式 等 | □ | 最上段の食込み及び最下段の突出なし
|  |  | 基準 | □ | 令第23条から第27条まで及び第126条第1項の基準に適合
|  |  | 共用階段 | □ | エレベーターを利用できない場合、有効幅員900㎜以上
の幅員
| エレベーター |  | エレベーター | □ | 評価対象住戸から建物出入口のある階までｴﾚﾍﾞｰﾀｰを利用し到達できる | □ | 仕様書
|  |  | の利用 | □ | 評価対象住戸から建物出入口のある階まで共用階段（1階分の移動に限る） | □ | 平面図
|  |  | エレベーター | □ | 出入口幅800mm以上 | □
の仕様
|  |  | エレベーター | □ | エレベーターホール1,500mm角以上
ホールの広さ

## 第3面
設計内容説明書（長期用）【ＲＣ造共同住宅等】 | [14 empty] | （第三面）
認定事項等 |  |  | 確認項目 |  | 設 計 内 容 説 明 欄 | [6 empty] | 記載図書 |  | 設計内容
[5 empty] | 項 目 | 設計内容 | [7 empty] | 確認欄
6省エネルギー対策 | 断熱等性能 |  | 認 定 書 等 |  |  | □ | 認定書等（長期優良）の活用（住宅）【下欄に記入】 |  |  |  |  | □ | 計算書
| 等級 |  |  |  |  | □ | 認定書等（長期優良）の活用（住宅の部分）【下欄に記入】 |  |  |  |  | □ | 仕上表
| （ | ）地域 | 適用する基準 |  |  | □ | 性能基準 |  |  |  |  | □ | 平面図
[6 empty] | □ | 仕様基準 |  |  |  |  | □ | 立面図
[5 empty] | 外皮平均 | □ | 外皮平均熱貫流率UAの基準に適合 |  |  |  |  | □ | 矩計図
|  |  | 性能基準を 適用する場合 |  | 熱貫流率 | [6 empty] | □ | 建具表
[5 empty] | 冷房期の平均日射熱取得率 | □ | 冷房期の平均日射熱取得率ηAＣの基準に適合 |  |  |  |  | □
|  |  | 結露防止 |  | 繊維系断熱材 | □ | 繊維系断熱材等の使用
|  |  | 対策 |  | 防湿層 | □ | 防湿層の設置有り |  |  | □ | 除外規定適用（添付図書に内容を記載）
[5 empty] | の設置 | □ | 認定書等（長期優良）の活用(下欄に記入）
[5 empty] | 通気層 | □ | 通気層の設置有り（繊維系断熱材を使用する場合は防風層設置）
[5 empty] | の設置 | □ | 除外規定適用（添付図書に内容を記載）
[6 empty] | □ | 認定書等（長期優良）の活用(下欄に記入）
[5 empty] | 断熱材の施工 | □ | 躯体面に断熱材を全面密着（内断熱工法の場合のみ）
|  |  | 熱橋部対策 |  |  | □ | 断熱補強有り |  | □ | 認定書等（長期優良）の活用(下欄に記入）
[6 empty] | □ | 除外規定適用（添付図書に内容を記載）
| 一次エネルギー |  | 認 定 書 等 |  |  | □ | 認定書等（長期優良）の活用（住宅） |  |  |  |  | □ | 仕上表
| 消費量等級 |  |  |  |  | □ | 認定書等（長期優良）の活用（住宅の部分） |  |  |  |  | □ | 計算書
|  |  | 基本的事項等 |  | 適用する基準 | □ | 性能基準 |  |  |  |  | □ | 面積表
[7 empty] | 住棟評価の場合は以下のいずれかを選択 |  |  |  |  | □ | 平面図
[7 empty] | □ | 住戸評価 |  |  |  | □ | 機器表
[7 empty] | □ | 住棟評価(単位住戸の合計) |  |  |  | □ | 系統図
[7 empty] | □ | 住棟評価(単位住戸の合計＋共用部) |  |  |  | □
[6 empty] | □ | 仕様基準
[5 empty] | 居室および | 床面積の合計 |  |  |  | □ | Webプログラム出力票による
[5 empty] | 非居室の面積 | 主居室の面積 |  |  |  | □ | Webプログラム出力票による
[6 empty] | その他の居室の面積 |  |  |  | □ | Webプログラム出力票による
|  |  | 外皮 |  | 適用する基準 | □ | 性能基準
[6 empty] | □ | 仕様基準
[5 empty] | 断熱性能等 | □ | Webプログラム出力票による
|  |  | 暖冷房 |  | 暖房方式 | □ | Webプログラム出力票による
[5 empty] | 冷房方式 | □ | Webプログラム出力票による
|  |  | 換気 |  | 換気設備方式 | □ | Webプログラム出力票による
[5 empty] | 熱交換型 | □ | Webプログラム出力票による
|  |  | 給湯 |  | 給湯熱源機 | □ | Webプログラム出力票による
[5 empty] | 配管 | □ | Webプログラム出力票による
[5 empty] | 水栓 | □ | Webプログラム出力票による
[5 empty] | 浴槽 | □ | Webプログラム出力票による
[5 empty] | 太陽給湯 | □ | Webプログラム出力票による
|  |  | 照明 |  | 照明器具 | □ | Webプログラム出力票による
|  |  | 発電 |  | 太陽光発電 | □ | Webプログラム出力票による
の採用
[5 empty] | ｺｰｼﾞｪﾈﾚｰ | □ | Webプログラム出力票による
ｼｮﾝｼｽﾃﾑ
|  |  | 共用部 | 設備 機器 に係る 概要 | 空調設備 | □ | Webプログラム出力票による
[5 empty] | 換気設備 | □ | Webプログラム出力票による
[5 empty] | 照明設備 | □ | Webプログラム出力票による
[5 empty] | 給湯設備 | □ | Webプログラム出力票による
[5 empty] | 昇降機 | □ | Webプログラム出力票による
[5 empty] | エネルギー利 | □ | Webプログラム出力票による
用効率化設備

## 第4面
設計内容説明書（長期用）【ＲＣ造共同住宅等】 | [15 empty] | （第四面）
認定事項等 | 確認 | 設計内容説明欄※ | [10 empty] | 記載図書 |  | 設計内容
| 項目 | 項目 | 設計内容 | [11 empty] | 確認欄
7.住宅の規模 | 住宅の面積 | 住宅の面積 | ・ | 住宅の専用面積 |  |  |  | （ |  |  | ㎡ | ） | □ | 求積図
|  |  | ・ | 40㎡以上ある階 | [8 empty] | □
|  |  |  | （ |  | 階 | ） | （ |  |  | ㎡ | ）
|  |  |  | うち階段部分面積 |  |  |  | （ |  |  | ㎡ | ）
8.維持保全 |  | 維持保全 | ・ | 期間 |  |  |  | （ | ） | 年以上 |  |  | □ | 申請書
の方法 |  | の期間等 |  | □ | その他の基準への適合 | [7 empty] | □ | 維持保全計画書
9.資金計画 |  | 費用の設定 | □ | 建築に要する費用の設定 | [8 empty] | □ | 申請書
|  |  | □ | 維持保全に要する費用の設定
10.居住環境 | まちなみ | 地区計画等 | □ | 地区計画等､景観計画､建築協定､景観協定､条例､その他地方公共団体が | [8 empty] | □ | 別添
への配慮 | への配慮 | への適合 |  | 自主的に定める要綱等のうち､所管行政庁が選定・公表したものに適合
|  |  | □ | 選定・公表したものに該当なし
|  |  | □ | 選定・公表なし
|  |  | □ | 住宅の建築制限がある都市計画施設等の区域として、所管行政庁が
選定・公表したものの区域外
|  |  | □ | 選定・公表なし
11.自然災害 |  | 区域等への | □ | 自然災害のリスクが特に高い区域外 | [8 empty] | □ | 別添
への配慮 |  | 該当有無 | □ | 自然災害のリスクに応じて、建築禁止から建築制限まで、
所管行政庁が選定・公表したものの区域外
|  |  | □ | 一定の自然災害のリスクはあるものの、
建築制限はなく一律に居住を避けるべきとまではいえない区域外
|  |  |  | □ | 上記区域内で所管行政庁が定める必要な措置に適合