## 火災 (住棟2-5,2-6)
火災／２－５ 耐火等級（開口部）、２－６耐火等級（開口部以外）
住棟評価用 2/5
性能表示事項 | 確認項目 | 設計内容説明欄 | [8 empty] | 該当等級 (記入不要) |  |  | 記載図書 |  | 図面番号 | 備考 | 設計内容 適否
|  | 項目 | 設計内容
２－５ | 開口部の耐火性能 | 防火設備の仕様等（耐火性能が最も低いもの） | ・サッシ・ガラスの種別 | [10 empty] | □ | 平面図 |  | ・平面図：延焼線及び、防火戸の種別記入 | 適・否 | □該当なし
耐火等級（延焼の恐れのある部分・開口部） |  |  |  | サッシ： | □ | アルミ |  | □ | スチール |  |  | ③ | ② | □ | 仕様書 |  |  |  | ■該当なし
|  |  |  | ガラス： | □ | 網入 | [7 empty] | □ | 開口部リスト |  | ・仕様書又は開口部リスト：開口部の材質・ガラス仕様及び遮炎時間記入
|  |  | ・認定番号又は告示等の条項 | [15 empty] | □等級１
□該当なし | □等級１ |  | □ | 認定番号等：（ | [5 empty] | ） |  | ③ | ② | [5 empty] | ■等級１
|  |  | □ | 告示第１３６９号（特定防火設備） | [7 empty] | ③ | [6 empty] | ■等級２
|  |  | □ | 告示第１３６０号（防火設備）又は告示第１３６６号（防火設備） | [8 empty] | ② | [5 empty] | ■等級３
■等級４
|  |  | ・遮炎時間 | [15 empty] | □
|  |  | □ | ６０分以上 | [7 empty] | ③ | [6 empty] | ■
|  |  | □ | ２０分以上 | [8 empty] | ②
２－６ | 外壁・軒裏の構造 | 外壁の構造等（耐火性能が最も低いもの） | □ | 鉄筋コンクリートの場合 | [6 empty] | ④ |  |  | □ | 配置図 |  | ・配置図：延焼線記入 | 適・否
耐火等級（延焼の恐れのある部分・開口部以外） |  |  |  | 構造・材料・厚み ： |  |  | □ | 鉄筋コンクリート 厚さ７０㎜以上 | [5 empty] | □ | 仕様書 |  | ・矩計図：構造・材料・厚み等記入
|  |  |  | 告示の条項 ： |  |  | □ | 告示１３９９号第１第４号～６号 | [5 empty] | □ | 矩計図
|  |  |  | 遮熱時間 ： |  |  | □ | ６０分以上 | [8 empty] | ・仕様書：認定番号又は告示等の条項及び遮熱時間明記
□該当なし | □等級１ |  | □ | 上記以外の場合
・構造・材料等
|  |  |  | 構造・材料： | （ |  |  |  |  | ） | ④ | ③ | ②
|  |  |  | 厚み等 ： | （ |  |  |  |  | ）
・認定番号又は告示等の条項
|  |  | □ | 認定番号： | （ |  |  |  |  | ） | ④ | ③ | ②
|  |  | □ | H12告示１３９９号第１第４号～第６号 | [6 empty] | ④
|  |  | □ | H12告示１３８０号第１第３号ロ 又は第４号ロ | [6 empty] | ④
|  |  | □ | 令１０８条の３ 第１項第１号ロ(２) | [6 empty] | ④
|  |  | □ | H12告示１３５８号第１第３号ロ 又は第４号ロ | [7 empty] | ③
|  |  | □ | H12告示１３５９号第１第１号ロ 又はハ 又は第２号ロ | [8 empty] | ②
|  |  | □ | H12告示１３９９号第１第７号 | [8 empty] | ②
|  |  | □ | H12告示１３５８号第１第５号ロ 又はハ | [8 empty] | ②
|  |  | □ | H12告示１３６２号第１第２号 又は第２第２号 | [8 empty] | ②
・遮熱時間
|  |  | □ | ６０分以上 | [6 empty] | ④
|  |  | □ | ４５分以上 | [7 empty] | ③
|  |  | □ | ２０分以上 | [8 empty] | ②
|  | 軒裏の構造等（耐火性能が最も低いもの） | □ | 外壁によって屋内と防火上有効に遮られている | [9 empty] | □ | 矩計図 |  | 各部位が、外壁によって有効に遮られていることがわかる部分添付 | 適・否
→ 評価対象外（等級は、外壁の耐火等級による）
|  |  | □ | 上記以外の場合 | [9 empty] | □ | 仕様書 |  | ・仕様書：認定番号又は告示等の条項及び遮熱時間明記
|  |  | ・構造・材料 | [10 empty] | □ | 矩計図
|  |  |  | 構造・材料： | （ |  |  |  |  | ） | ④ | ③ | ②
|  |  |  | 厚み等 ： | （ |  |  |  |  | ） | [6 empty] | ・矩計図：構造・材料・厚み等記入
・認定番号又は告示等の条項
|  |  | □ | 認定番号： | （ |  |  |  |  | ） | ④ | ③ | ②
|  |  | □ | H12告示１３８０号第５ | [6 empty] | ④
|  |  | □ | H12告示１３５８号第５第２号ロ | [7 empty] | ③
|  |  | □ | H12告示１３５９号第２第２号 | [8 empty] | ②
・遮熱時間
|  |  | □ | ６０分以上 | [6 empty] | ④
|  |  | □ | ４５分以上 | [7 empty] | ③
|  |  | □ | ２０分以上 | [8 empty] | ②

## 火災 (住戸2-1,2-2)
火災／２－１感知警報装置等級(自住戸火災時)、２－２感知警報装置等級（他住戸火災時） 1/3
住戸評価用 ／ 火災 1/3
部屋番号 （タイプ名） | 性能表示事項 | 確認項目 | 設計内容説明欄 | [11 empty] | 該当等級 |  |  |  | 記載図書 |  | 図面番号 | 備考 | 設計内容 適否
|  |  | 項目 | 設計内容 | [10 empty] | (記入不要)
| ２－１ | 感知警報装置 | 感知部分の設置場所等 | ・種類 | [14 empty] | □ | 仕様書 |  | ・機種未定の場合、カタログ・性能規格書等後日添付でも可。この場合、仕様書にその旨明記し「検定品等使用予定」等表記する。 | 適・否
| 感知警報装置設置等級（自住戸火災時） |  |  | □ | 自動火災報知設備 | [9 empty] | ④ |  | ② |  | □ | 機器カタログ 性能規格書等
|  |  |  | □ | 又は同等品（全ての感知部分から全ての警報部分へ火災信号送信可） | [12 empty] | (①)
|  | □等級１ |  | □ | 共同住宅用自動火災報知設備 | [12 empty] | 注) | □ | 平面図 |  |  |  | □等級１
|  |  |  | □ | 住戸用自動火災報知設備 | [13 empty] | □ | 設備図 |  |  |  | ■等級１
|  |  |  | □ | 住宅用防災報知設備等 | [9 empty] | ④ |  | ② | ① | □ | 系統図 |  |  |  | ■等級２
|  |  |  | □ | 住宅用防災警報器等 | [10 empty] | ③ | ② | ① | [5 empty] | ■等級３
|  |  |  | 設置場所 |  |  | 種別 |  |  |  |  | 検定番号、鑑定番号等 | [9 empty] | ・設備図：感知器・警報機・受信盤位置表示。感知器は種別がわかるようにし、壁設置の場合は設置高さ記入。 |  | ■等級４
|  |  |  | □ | 全ての居室 |  | □ | 熱式 | □ | 差動式 |  |  |  |  | ④ | ③
[9 empty] | □ | 定温式 | [13 empty] | □
[7 empty] | □ | 煙式 | [15 empty] | ■
|  |  |  | □ | 全ての寝室 |  | □ | 煙式(光電式) | [8 empty] | ② | ①
|  |  |  | □ | 全ての台所等 |  | □ | 熱式 | □ | 定温式 |  |  |  |  | ④ | ③ | ② |  |  |  |  | ･感知警報システムが分かる系統図等添付
[7 empty] | □ | 煙式 | [13 empty] | ＊避難階からの階段を除く。また、屋外階段を除く
|  |  |  | □ | 全ての階段 |  | □ | 煙式 | [6 empty] | ④ | ③
|  |  |  | □ | 寝室のある階から下への階段＊ |  |  |  | □ | 煙式(光電式) | [6 empty] | ② | ①
|  |  |  | □ | 総務省令で定める階段＊＊ |  |  |  | □ | 煙式 |  |  |  |  | ④ | ③ | ② | ① |  |  |  | ＊＊総務省令で定める→設置維持省令第４条第１～３号
|  |  |  | □ | 総務省令で定める廊下＊＊ |  |  |  | □ | 煙式 |  |  |  |  | ④ | ③ | ② | ①
・感度等
|  |  |  | □ | 自動火災報知設備等の場合、下記試験に適合している（感度調整範囲も同様） | [9 empty] | ④ | ③ | ②
[11 empty] | 作動試験 |  | 不作動試験 | [8 empty] | 注) 自動火災報知設備等を設置する場合は住宅用防災報知設備、住宅用防災警報器を設置しないことができる
[5 empty] | □ | 熱式 | □ | 差動式 |  | □ | ２種 |  |  | １種
[7 empty] | □ | 定温式 |  | □ | 特種65℃ |  |  | 特種60℃
[5 empty] | □ | 煙式 | □ | イオン化式 光電式 |  | □ | １種又は２種 |  |  | １種
[7 empty] | □ | 光電式 |  | □ | ３種(天井H＜４Mのみ) |  |  | １種
|  |  |  | □ | スプリンクラー設置の場合は備考欄注記
|  |  |  | □ | 住宅用防災報知設備､住宅用防災警報器の場合､下記試験に適合している(感度調整範囲も同様) | [16 empty] | 注)スプリンクラーの感度が「閉鎖型スプリンクラーヘッドの技術上の規格を定める省令｣に定める種別1種の感度試験に適合する場合は熱式の定温式感知器と同等とみなす
[5 empty] | □ | 煙式 | □ | 光電式 |  | □ | 1種又は2種(作動試験･不作動試験とも） |  |  |  | ④ | ③ | ② | ①
[7 empty] | □ | イオン化式 |  | □ | 1種又は2種(作動試験･不作動試験とも）
|  |  | 警報部分の設置場所等 | ・受信盤の設置 |  |  | 音響装置の設置
|  |  |  | □ | 有り |  | □ | 住戸内各階（居室を有する階のみでよい）に設置 | [6 empty] | ④
|  |  |  | □ | 無し |  | □ | 感知器と一体 | [7 empty] | ③ | ② | ①
[7 empty] | □ | 感知部分の付近に有効に報知できる
・性能
|  |  |  | □ | １Ｍ離れた位置の音圧が７０ｄＢ以上且つ警報継続時間１分間以上 | [9 empty] | ④ | ③ | ② | ①
|  |  |  | □ | 同一階で、床面積１５０㎡を超える場合 | [9 empty] | ④
[5 empty] | □ | １Ｍ離れた位置の音圧が８５ｄＢ以上のもの設置（床面積３５０㎡以内）
[5 empty] | □ | １Ｍ離れた位置の音圧が７０ｄＢ以上のものを、１５０㎡以内毎に設置
| ２－２ | 感知警報装置 | 感知警報装置の種類 | ・種類 | [14 empty] | □ | 仕様書 |  | 注)住戸用自動火災報知設備と共同住宅用非常警報設備が連動したもの | 適・否
| 感知警報装置設置等級（他住戸火災時） |  |  | □ | 共同住宅用自動火災報知設備 または同等設備(注) | [9 empty] | ④ |  |  |  | □ | 機器カタログ
|  |  |  | □ | 自動火災報知設備＋共用部に音響装置 | [14 empty] | 性能規格書等
|  |  |  | □ | 住戸用自動火災報知設備＋共同住宅用非常警報設備 | [10 empty] | ③ |  |  | □ | 平面図
|  | □等級１（基準に適合する装置未設置） |  | □ | 共同住宅用非常警報設備 | [11 empty] | ② |  | □ | 設備図 |  |  |  | □該当しない住戸は自己評価書による
| □該当しない住戸は自己評価書による |  | 感知器・警報器の設置場所 | ・設置場所 | [14 empty] | □ | 系統図 |  |  |  | ■該当しない住戸は自己評価書による
[5 empty] | 感知器 |  | □ | 同一階等（同一階＋直下階）の全住戸に設置 | [6 empty] | ④ | ③ | [5 empty] | ･感知器・警報機設置位置及び種別表示。
[5 empty] | 起動・音響装置 |  | □ | 同一階等（同一階＋直下階）の全住戸内に設置 又は共用部に設置 |  |  |  |  | □ | 自動的に報知 | ④ | [8 empty] | □等級１（基準に適合する装置未設置）
[7 empty] | □ | [5 empty] | □ | 手動で警報 |  | ③ | ② | [6 empty] | ■等級1（基準に適合する装置未設置）
[7 empty] | 階段室型（接する住戸２以下）の場合〔緩和措置〕 | [8 empty] | ③ | ②
[8 empty] | 起動装置： |  | □ | １階の階段室付近に設置
[8 empty] | 音響装置： |  | □ | 中間階（６階建以上の場合、２階以内おきの階）の階段室に設置

## 火災 (住戸2-3)
火災／２－３避難安全対策
住戸評価用 ／ 火災 2/3
部屋番号 （タイプ名） | 性能表示事項 | 確認項目 |  | 設計内容説明欄 | [8 empty] | 該当等級 |  |  | 記載図書 |  | 図面番号 | 備考 | 設計内容 適否
|  |  |  | 項目 | 設計内容 | [7 empty] | (記入不要)
| ２－３ | 排煙形式 |  |  | □ | 開放型廊下（避難経路となる主たる共用廊下が外気に開放） | [9 empty] | □ | 平面図 |  | ・開放廊下である旨表記 | 適・否 | □
| 避難安全対策 |  |  |  |  | □ | 開放部分面積＞１／３×当該共用廊下見付面積 | [8 empty] | □ | 断面図 |  |  |  | ■
[6 empty] | （ |  | ）Ｍ２＞１／３×（ |  |  |  | ）Ｍ２ |  |  |  | □ | 矩計図 |  | ・左記Ｈ１～Ｈ２の寸法及び、開放面積が１／３を超えることを示す計算式等を別紙または各階平面図に記入
| （他住戸等火災時・共用廊下） |  |  |  |  | 且つ
[6 empty] | □ | Ｈ１ ≧ １Ｍ | [13 empty] | □該当しない住戸は自己評価書による
[6 empty] | （ |  | ）㎜ ≧ １０００㎜ | [12 empty] | ■該当しない住戸は自己評価書による
且つ
[6 empty] | □ | Ｈ２ ≦ ３００㎜
| □該当しない住戸は自己評価書による |  |  |  |  | （ |  | ）㎜ ≦ ３００㎜
[5 empty] | □ | 開放型廊下（平成17年消防庁告示第3号の第四の二（四)イ（ロ）および(五）ロによる排煙計算による） | [9 empty] | □ | 計算書 |  | ･188号通知の検証方法による計算書を添付
[5 empty] | □ | 自然排煙（避難経路となる共用廊下に排煙設備設置） | [9 empty] | □ | 平面図 |  | ・令１２６条の３第１項による排煙口に適合していることを示す資料及び、位置記入
[6 empty] | □ | 直接外気に面する排煙口（令１２６条の３第１項による）設置 | [8 empty] | □ | 設備図
[6 empty] | □ | 避難安全検証法＋自然排煙の形式をとっている排煙設備（共用廊下に設置）
[6 empty] | □ | その他類する方法：（ | [7 empty] | ）
[5 empty] | □ | 機械排煙（一般） | [9 empty] | □ | 平面図 |  | ・令１２６条の３第１項による排煙機に適合していることを示す資料及び、位置記入
[6 empty] | □ | 令１２６条の３第１項による排煙機設備で、排煙機を設けている | [8 empty] | □ | 設備図
[6 empty] | □ | 避難安全検証法＋機械排煙（一般）の形式をとっている排煙設備（共用廊下に設置）
[6 empty] | □ | その他類する方法：（ | [7 empty] | ）
[5 empty] | □ | 機械排煙（加圧式） | [9 empty] | □ | 平面図 |  | ・告示１４３７号による排煙口に適合していることを示す資料及び、送風機位置記入
[6 empty] | □ | 告示１４３７号による排煙設備（外気に面する排煙口＋送風機） | [8 empty] | □ | 設備図
[6 empty] | □ | 避難安全検証法＋機械排煙（加圧式）の形式をとっている排煙設備（共用廊下に設置）
[6 empty] | □ | その他類する方法：（ | [7 empty] | ）
[5 empty] | □ | その他
|  | 平面形状 |  |  | ･ | 通常の歩行経路（共用廊下等）によって２以上の直通階段に避難可能 | [6 empty] | の別は自己評価書による |  |  | □ | キープラン |  | ･平面形状のうち、2以上･・と他住戸に面しないと両方に該当する場合は後者のみ表示 | 適・否
[5 empty] | ･ | 直通階段への歩行経路の少なくとも一つが、他住戸に面していない | [9 empty] | □ | 平面図
[5 empty] | ･ | その他 | [9 empty] | □ | 仕様書
|  | 以下、平面形状に「その他」がある場合のみ記入 | [13 empty] | □ | 開口部リスト
|  | 耐火等級（避難経路の隔壁の開口部） |  | 防火設備の仕様等（住戸単位で耐火性能が最も低いもの） | ・サッシ・ガラスの種別 | [13 empty] | ・平面図：防火戸の種別記入
[6 empty] | サッシ： |  | □ | アルミ | □ | スチール |  |  | ③ | ②
[6 empty] | ガラス： |  | □ | 網入
[5 empty] | ・認定番号又は告示等の条項 | [13 empty] | ・仕様書又は開口部リスト：認定番号又は告示等の条項及び遮炎時間記入
|  | □ | 等級１ |  | □ | 認定番号 ：（ | [6 empty] | ） | ③ | ②
|  | □ | 等級２ |  | □ | 告示第１３６９号（特定防火設備） | [7 empty] | ③
|  | □ | 等級３ |  | □ | 告示第１３６０号（防火設備） | [8 empty] | ②
|  | ※ 等級が混在する場合は自己評価書による |  |  | ・遮炎時間
[5 empty] | □ | ６０分以上 | [7 empty] | ③
[5 empty] | □ | ２０分以上 | [8 empty] | ②

## 火災 (住戸2-4,2-7)
火災／２－４脱出対策、２－７耐火等級（界壁及び界床）
住戸評価用 ／ 火災 3/3
部屋番号 （タイプ名） | 性能表示事項 | 確認項目 | 設計内容説明欄 | [13 empty] | 該当等級 |  |  | 記載図書 |  | 図面番号 | 備考 | 設計内容 適否
|  |  | 項目 | 設計内容 | [12 empty] | (記入不要)
| ２－４ | 脱出対策 | バルコニー及び避難器具 | □ | 共用廊下以外のバルコニーから直通階段に直接到達できるバルコニーがある | [12 empty] | の別は自己評価書による |  | □ | 平面図 |  | ・平面図又は仕様書：仕切板ある場合、仕様及び、容易に破壊・開放できる旨記入 | 適・否 | □該当なし
| 脱出対策 | [18 empty] | □ | 仕様書 |  |  |  | ■該当なし
| （火災時） |  |  |  | □ | 経路上にある仕切板は、容易に破壊又は開放できる | [13 empty] | □ | キープラン
|  |  |  | □ | 共用廊下以外のバルコニーから隣接する他住戸等に到達できる | [19 empty] | □等級１
| □該当しない住戸は自己評価書による |  |  |  | □ | 経路上にある仕切板は、容易に破壊又は開放できる | [18 empty] | ■等級１
|  |  |  | □ | 消防法施行令第２５条第１項の避難器具を設置している | [17 empty] | ・平面図：避難器具位置記入 |  | ■等級２
[6 empty] | □ | 避難はしご |  | □ | 避難用タラップ |  | □ | 避難ロープ | □ | すべり棒 | [9 empty] | ■等級３
[6 empty] | □ | 救助袋 |  | □ | 緩降機 |  | □ | すべり台 | □ | 避難橋 | [7 empty] | ･キープランに避難器具の種別も記載 |  | ■等級４
|  |  |  | □ | その他
| ２－７ | 界壁 | 界壁の構造等（耐火性能が最も低いもの） | □ | 鉄筋コンクリートの場合 | [14 empty] | □ | 仕様書 |  | ・平面図：構造・材料・厚み等記入 | 適・否 | □
| 耐火等級（界壁及び界床） |  |  |  | 構造・材料・厚み ： |  |  |  |  | □ | 鉄筋コンクリート 厚さ７０㎜以上 | [5 empty] | ④ |  |  | □ | 平面図 |  |  |  | ■
[5 empty] | 告示の条項 ： |  |  |  |  | □ | 告示１３９９号第１第１号～３号 | [8 empty] | □ | 詳細図 |  | ・仕様書：認定番号又は告示等の条項及び耐火時間明記
|  | □等級１ |  |  | 耐火時間 ： |  |  |  |  | □ | ６０分以上 | [8 empty] | □ | 認定資料 |  |  |  | □該当しない住戸は自己評価書による
|  |  |  | □ | 上記以外の場合 | [19 empty] | ■該当しない住戸は自己評価書による
|  | □該当なし |  | ・構造・材料等
[5 empty] | ( | 添付図面による |  |  |  |  | ） | [5 empty] | ④ | ③ | ② |  |  |  | ・鉄筋コンクリート以外の場合は、断面詳細図・認定資料添付
・認定番号又は告示等の条項
|  |  |  | □ | 認定番号： |  |  | （ | [7 empty] | ）
|  |  |  | □ | 告示第１３９９号第１第１号～３号 | [11 empty] | ④
|  |  |  | □ | 告示第１３８０号第１第１号ロ又は第２号ロ
|  |  |  | □ | 施行令第１０８条の３第１項第１号イ（２）
|  |  |  | □ | 告示第１３５８号第１第１号ロ又は第２号ロ | [12 empty] | ③ | ②
・耐火時間
|  |  |  | □ | ６０分以上 | [11 empty] | ④
|  |  |  | □ | ４５分以上 | [12 empty] | ③
|  |  |  | □ | ２０分以上 | [13 empty] | ②
|  | 界床 | 界床の構造等（耐火性能が最も低いもの） | □ | 鉄筋コンクリートの場合 | [14 empty] | □ | 仕様書 |  | ・矩計図：構造・材料・厚み等記入 | 適・否
[5 empty] | 構造・材料・厚み ： |  |  |  |  | □ | 鉄筋コンクリート 厚さ７０㎜以上 | [5 empty] | ④ |  |  | □ | 矩計図
[5 empty] | 告示の条項 ： |  |  |  |  | □ | 告示１３９９号第３各号 | [8 empty] | □ | 詳細図 |  | ・仕様書：認定番号又は告示等の条項及び耐火時間明記
|  | □等級１ |  |  | 耐火時間 ： |  |  |  |  | □ | ６０分以上 | [8 empty] | □ | 認定資料
|  |  |  | □ | 上記以外の場合
|  | □該当なし |  | ・構造・材料
[5 empty] | ( | 添付図面による |  |  |  |  | ） | [5 empty] | ④ | ③ | ② |  |  |  | ・鉄筋コンクリート以外の場合は、断面詳細図・認定資料添付
・認定番号又は告示等の条項
|  |  |  | □ | 認定番号： |  |  | （ | [7 empty] | ）
|  |  |  | □ | 告示第１３９９号第３各号 | [11 empty] | ④
|  |  |  | □ | 告示第１３８０号第３第２号
|  |  |  | □ | 施行令第１０８条の３第１項第１号イ（２）
|  |  |  | □ | 告示第１３５８号第３第２号 | [12 empty] | ③
|  |  |  | □ | 告示第１３６８号 | [13 empty] | ②
・耐火時間
|  |  |  | □ | ６０分以上 | [11 empty] | ④
|  |  |  | □ | ４５分以上 | [12 empty] | ③
|  |  |  | □ | ２０分以上 | [13 empty] | ②