## 兵庫県共通 (hidden)
兵庫県共通 |  |  | 参照先 | ローカルルール集
１．特定行政庁 |  | →
| ・基準法取扱集あり。「近畿建築行政会議 建築基準法 共通取扱い集 」 | →
| ・基準法取扱集あり。「兵庫県 建築確認申請等の手引（平成29年4月改訂版）」 | →
| ・特殊建築物等概要書あり。※事務所の場合は階数５以上・延べ面積2000㎡超の場合 | →
| ・小屋裏物置の扱い：公表済み、固定梯子○ | →
→
→
→
→
→
→
→
２．都市計画区域 |  | →
３．地域地区等 |  | →
→
→
→
→
→
→
→
→
| ・法22条指定区域・・・都市計画区域における用途地域のある区域（防火地域及び準防火地域を除く） ※「建築基準法に基づく区域の指定（昭和59年６月15日告示第1267号）」 による | →
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
■ 建築基準条例等 | ・兵庫県建築基準条例あり
| (1) がけに近接する建築物 ＜2条＞ ①高さ2m超 →建築物をがけ中心の1.5倍以上離隔する（がけ上下共）。 ②高さ2m以下 →建築物をがけ中心の1.0倍以上離隔する（がけ上下共）。 (2) 日影規制 ＜2条の2＞ (3) 特殊建築物における木造小屋組の渡り廊下 ＜3条＞ →法別表第１(い)欄に掲げる用途に供する建築物（耐火建築物、準耐火建築物、 特定避難時間45分以上の建築物の場合を除く）に渡り廊下を設ける場合は、防火上有効な隔壁もしくは準耐火構造の隔壁が必要。 (4) 都計内の特殊建築物の敷地の接道 ＜4条＞ →4m以上の接道長さが必要(4条の2に該当する場合はそちらを優先)。 (5) 都計内の大規模建築物（階数が３以上かつ延べ面積3,000㎡超）の敷地の接道 ＜4条の2＞ →6m以上の接道長さが必要。 (6) 都計内の興行場（劇場、映画館、演芸場又は観覧場）の敷地の接道 ＜5条＞ ①客席の床面積の合計100㎡以下：4m以上の接道長さが必要。 ②客席の床面積の合計100㎡超200㎡以下：5m以上の接道長さが必要。 ③客席の床面積の合計200㎡超：6m以上の接道長さが必要。 (7) 興行場（劇場、映画館、演芸場又は観覧場）の構造＜7～12条＞ (8) 法22条区域内の木造建築物等（ホテル、旅館、下宿）における法第23条の規定＜13～23条＞ →階数が２かつ床面積200㎡超の場合、外壁及び軒裏で延焼のおそれのある部分は防火構造とすることが必要。 (9) ホテル、旅館、下宿における階段・踊場・廊下の規定 ＜14条＞ (10)共同住宅、寄宿舎を上階に設ける場合の建築制限 ＜15条＞ →当該部分の床面積が150㎡超の場合、 工場・物販店舗・倉庫の上階に建築することはできない。 | →
| (11)都計内の共同住宅・寄宿舎の出入口と道路との関係 ＜16条＞ →都計内にある共同住宅又は寄宿舎（耐火建築物、準耐火建築物、 特定避難時間45分以上の建築物の場合を除く）の出入口及び階段の昇降口は、道路もしくは敷地内通路に面することが必要。 ※敷地内通路：幅員が３ｍ以上かつ奥行き20ｍ以下、もしくは幅員が４ｍ以上かつ奥行きが20ｍ超35ｍ以下 (12)共同住宅、寄宿舎の階段・踊場・廊下の幅員＜17条＞ ①階段・踊場の幅員・・・直上階の居室の床面積100㎡以下：0.9ｍ以上必要。 直上階の居室の床面積100㎡超の階段・踊場の幅員：1.2ｍ以上必要（屋外階段は0.9ｍ以上）。 ②廊下の幅員・・・両側に居室がある場合：1.2ｍ以上必要。 片側のみに居室がある場合：0.9ｍ以上必要。 (13)老人福祉施設等の耐火要求 ＜17条の2＞ →当該用途とする部分が2階かつ200㎡超の場合は耐火要求有り！ (14)老人福祉施設等の内装制限 ＜17条の3＞ →居室の壁・天井・通路等の仕上は準不燃材料が必要！ (15)老人福祉施設等の避難通路 ＜17条の4＞ →同じ階の出入口・廊下等の床面段差無し、もしくはスロープ等の設置が必要！ (16)老人福祉施設等の避難上有効バルコニー ＜17条の5＞→２階以上の階に居室がある場合、避難バルコニーの設置が必要！ (17)老人福祉施設等の非常用照明 ＜18条＞ →居室に非常用照明の設置が必要！ (18)都計内の学習塾 ＜19条＞ →床面積の合計が500㎡超かつ３階以上の階にある場合。4m以上の接道長さが必要。 (19)学習塾の階段・踊場の幅員、階段のけあげ・踏面 ＜20条＞ ①階段・踊場の幅員・・・1.4ｍ以上必要（屋外階段は0.9ｍ以上）。 ②階段のけあげ・踏面・・・けあげ：18cm以下、踏面：26cm以上 ③廊下の幅員・・・両側に居室がある場合：2.3ｍ以上必要。 片側のみに居室がある場合：1.8ｍ以上必要。 | →
| (20)物販店舗の直通階段 ＜22条＞→県条例11条を準用。 (21)都計内の自動車車庫等における出入口 ＜23条＞ →床面積100 ㎡超の自動車車庫又は自動車修理工場の場合に適用。 (22)自動車車庫等における防耐火構造等 ＜24条＞ →床面積100 ㎡超の自動車車庫又は自動車修理工場の場合に適用。 (23)自動車車庫の直通階段・EV＜24条の2＞ →避難階以外の階で床面積500㎡超の場合、直通階段及びそれに通じるEV乗降ロビーが必要！ (24)都計内の木造長屋の階数制限＜25条＞ →地階を除く階数を２以下とすることが必要！ （※準耐火建築物である長屋又は令136条の２に適合する長屋にあっては階数３でもOK） (25)都計内における耐火・準耐火以外の長屋の出入口＜26条＞→各戸の主要な出入口は道路に面すること、もしくは以下の条件が必要！ ※延べ面積300㎡以下かつ桁行25m以下の当該長屋の出入口が、以下の①②いずれかに定める道路に通ずる敷地内通路に面する場合。 ①幅員が３ｍ以上で、かつ、奥行きが20ｍ以下のもの ②幅員が４ｍ以上で、かつ、奥行きが20ｍ超35ｍ以下のもの (26)共同住宅のEV構造基準＜27条＞ →床面積5,000㎡超かつ６階以上の階に共同住宅の住戸又は住室がある場合に適用。 (27)特建のES構造基準＜27条の2＞ →法別表第１(い)欄１～４項の特建に設ける防火区画作動連動によりES踏段昇降停止装置の設置が必要！ (28)耐火性能検証法・大臣認定の場合の制限の特例＜27条の3＞ (29)階避難・全館避難安全検証法・大臣認定の場合の制限の特例＜27条の4＞ (30)仮設建築物に対する適用の除外＜27条の5＞ (31)一定の複数建築物に対する制限の特例＜27条の6・7＞ →法86条１・2・10項、法86条の４の場合に適用。 (32)既存建築物に対する制限の緩和＜27条の8＞ (33)用途変更に対する制限の緩和＜27条の9＞ (34)既存不適格建築物の増築等についての配慮＜27条の10＞ (35)適用の除外＜27条の11＞ →神戸市の区域には適用しない。 | →
| ・兵庫県法規集あり | →
→
→
５．地区計画 |  | →
→
６．道路関係 |  | →
→
| ・2項道路・・・「建築基準法第42条第２項の規定による道の指定（昭和39年３月31日告示第332号）」による。 ①昭和25年11月23日現に存在する幅員４ｍ未満1.8ｍ以上の道 ②昭和25年11月24日から平成22年３月31日までの間に都市計画区域として指定された際現に存在する幅員４ｍ未満1.8ｍ以上の道 | →
→
→
７．日影規制 | ・詳しくは兵庫県建築基準条例２条の２を参照。 | →
８．各基準値 |  | →
→
| ・地震地域係数 1.0 | →
９．外壁後退 | ・ | →
10．開発許可 | （未）・許可権者 | →
| ・開発許可規模： ①1,000㎡(市街化) ②3,000㎡（非線引のみ） ③1ha(都計外) | →
→
| ・兵庫県の開発許可制度の手引（平成27年4月：H29改訂版） | →
11．都計法指定団地 |  | →
12．都市計画施設 |  | →
13．白地地域 |  | →
→
→
| ・既存宅地（旧住造法）について | →
14．水路等 |  | →
| ・国道、県道側溝への排水放流に制限有り。要確認！ | →
15．緩和適用 |  | →
| ・角地緩和等は「建築確認の手続、建築基準の特例等を定める規則（兵庫県法規集）」による。 | →
| ・令第130条の12第５号の規定により規則で定める建築物の部分・・・指定なし？ | →
| ・令第135条の2第2項（道路面と敷地の地盤面に高低差がある場合の緩和）・・・指定あり。※内容未確認 | →
| ・令第130条の10第２項ただし書(絶対高さ12ｍ緩和空地)により別に定める敷地面積・・・750㎡以上 | →
| ・令第136条第３項ただし書(形態制限緩和)により別に定める敷地面積 →①１低・２低：1,000㎡以上 ②１中高・２中高・１住・２住・準住・近商・商業・準工・工業・工専：500㎡以上 | →
16．基準法取扱い |  | →
→
→
→
→
→
→
17．下水道、浄化槽 | ・浄化槽設置における指定区域(令第32条第１項の規定に基づく区域の指定に関する規則) →県の区域のうち、次に掲げる区域以外の区域。 (１) 建築主事を置く市町の区域 (２) 公共下水道管理者が、下水道法４条１項の規定により定める事業計画において、法６条１項の確認申請の日 から２年以内に下水道法２条８号の処理区域に予定されている区域 | →
→
| ・浄化槽の兵庫県ルール：詳細は「兵庫県浄化槽設計・施工上の運用指針」を参照（※神戸市、尼崎市、姫路市、西宮市を除く） | →
18．消防法関係 |  | →
→
19．計画変更 |  | →
20．市町村合併情報等 | ・ | →
→
→
21．その他 | ・ | →
→
→
| ・特定行政庁が指定する中間検査特定工程（法第7条の3第1項第2号）：H29.4.1施行 H28.10.11付 兵庫県告示第883号 | →
１ 中間検査を行う区域：兵庫県の区域のうち、法第４条第１項又は第２項の規定により建築主事を置く市の区域を除く区域 ２ 中間検査を行う建築物：新築、増築又は改築に係る部分が、次に掲げる用途及び規模のものとする。 (１) 一戸建ての住宅、兼用住宅、長屋又は共同住宅で、床面積が50平方メートルを超えるもの (２) 法別表第１（い）欄に掲げる用途に供する特殊建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が500平方メートルを超え、かつ、３以上の階数を有するもの（地階を除く階数が２以上であるものに限る。） ３ 特定工程：次に掲げる工程を特定工程とする。ただし、複数の異なる構造を併用する建築物で、(１)から(５)までの２以上の工程を含むものにあっては、(１)の工程が含まれるものは(１)の工程を、それ以外のものはいずれか早期に終了する工程を特定工程とする。また、複数の工区に分けて施工する場合で、(１)から(５)までのいずれかの工程を２以上に分けて施工するものは、いずれか早期に終了する工区の工程を特定工程とする。 (１) 木造にあっては、柱、はり及び筋かいの建て方工事（枠組壁工法、木質プレハブ工法又は丸太組構法にあっては、耐力壁の設置工事） (２) 鉄骨造にあっては、１階の鉄骨の建て方工事 (３) 鉄筋コンクリート造にあっては、２階の床及びこれを支持するはり（平家については、屋根床版）に鉄筋を配置する工事。ただし、当該工事を現場で行わないものは、２階の床版又は屋根床版を取り付ける工事 (４) 鉄骨鉄筋コンクリート造にあっては、１階の鉄骨の建て方工事 (５) (１)から(４)までに掲げる構造以外のものにあっては、基礎に鉄筋を配置する工事 ４ 特定工程後の工程：次に掲げる工程を特定工程後の工程とする。 (１) 木造にあっては、壁の外装工事又は内装工事 (２) 鉄骨造にあっては、構造耐力上主要な部分の鉄骨を覆う耐火被覆を設ける工事又は壁の外装工事若しくは内装工事 (３) 鉄筋コンクリート造にあっては、２階の床及びこれを支持するはり（平家については、屋根床版）に配置された鉄筋をコンクリートその他これに類するもので覆う工事。ただし、当該工事を現場で行わないものは、２階の柱又は壁を取り付ける工事 (４) 鉄骨鉄筋コンクリート造にあっては、柱又ははりに鉄筋を配置する工事 (５) (１)から(４)までに掲げる構造以外のものにあっては、基礎に配置された鉄筋をコンクリートその他これに類するもので覆う工事 ５ 適用の除外：次の各号のいずれかに該当する建築物については、この告示の規定は適用しない。 (１) 法第７条の３第１項第１号の工程を含む建築物 (２) 法第18条第１項又は第85条第５項の適用を受ける建築物 (３) 法第68条の20第１項（法第68条の23第２項において準用する場合を含む。）に規定する認証型式部材等を有する建築物 (４) 住宅の品質確保の促進等に関する法律（平成11年法律第81号）第５条第１項の規定による、建設された住宅に係る住宅性能評価書の交付を受ける建築物
→
※データ編集用シートです。
チェックリストとしては使用できません！

## 兵庫県下調査依頼概要
| 2026-02-01 | [17 empty] | 更新日付
兵庫県下市町村調査依頼概要 | [18 empty] | 2026-02-01
提出先 市町名 |  | 調査書 | 様式 |  |  | 添付図書 | [6 empty] | 提出 | 提出者 |  | 返信用封筒 |  | 備考
|  |  | 1号 | 2号 | 3号 | 確認申請書 １-6面写し | 付近 | 配置 | 平面 | 立面 | 断面 | 他 | 部数 | 代理者 | 機関 | 代理 | 機関 |  | 最終更新日
神戸市 | [6 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ※ | － | ● |  | 代理者が電子 申請受取り | － | ※電子申請になりました。参照ください。 →
尼崎市 |  | 市の様式 | ○ | ○ | － | － | ○ | ○ | － | － | － |  | 2 | ● | × | － | ●
西宮市 |  | 市の様式 | ○ | － | － | － | ※ | ○ | － | － | － |  | 1 | ● | × | 機関へFAX返信 |  | ※ 住宅地図不可 様式第2号・3号の提出は不要です。 | 2024-03-01
芦屋市 |  | 市の様式 | 〇 | － | － | － | － | － | － | － | － | ※ | 1 | ● | × | 機関へFAX返信 |  | ※ 建設予定地に関する調査書の送付について(FAX送信票)（市HPよりﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞ） ・依頼から報告まで１６日間
伊丹市 |  | 市の様式 | ○ | － | － | － | ※1 | ○ | － | － | － | ※2 | 1 | × | ● | 機関へﾒｰﾙ返信 |  | ※1 1/2500白地図 ※2 敷地、道路断面図 ・建築計画概要書の配置図縮尺1/100 ・伊丹市への調査依頼の流れです。 → こちら ・機関よりﾒｰﾙでの依頼 （先行依頼は、機関へメール依頼可能） | 2025-04-01
宝塚市 |  | 市の様式（開発構想届） |  |  |  | － | ○ | ○ | － | － | － | ※1 | 2※2 | ● | × | ● |  | ※1 土地の現況平面図・計画平面図・現況断面図・計画平面図 ※2 特定開発事業の場合は3部 | 2025-04-02
川西市 |  | 市の様式 | ○ | ○ | ○ | － | ○ | ○ | － | ○ | － |  | 2 | ● | × | ●
三田市 |  | 市の様式 | ○ | ○ | ○ | － | ○ | ○ | － | ○ | － |  | 2 | ● | × | 機関へﾒｰﾙ返信 |  | 様式3号の返送先は郵送もしくは機関へのメールのどちらかとなりました。 | 2025-05-12
明石市 |  | 市の様式 （添付図書は依頼書をご確認ください） | ○ ※3 | ○ ※3 | － | － | ○ | ※1 | － | － | － | ※2 | 2 ※3 | △ 持込 受付印 必須 | ○ | － | ○ ※3 | ※１ 雨水・排水経路が記入されているもの ※２ 依頼書に記載されている添付図書 ・用途地域図（あかし地図情報システムからダウンロード） ・Ｘ、Ｙ方向敷地断面図 ・宅地造成及び特定盛土等規制法の許可要否を判断する図書 └申請によって添付図書なる為、依頼書（注意）欄の内容をご確認ください。 ●法42条2項道路の場合は以下に注意 ・側溝、縁石、門扉や塀等を記入(配置図) ・現況幅員、道路中心線、後退後の道路境界線と幅員を記載し、 現況幅員4ｍ以上の場合は後退済かを記入(配置図) ・敷地断面図に道路部分(対側含む)を記入 ※３ 正本（受付印押印した調査書1号・2号＋図書）と 副本（調査書1号＋図書）と返信用封筒を郵送 メール回答希望時は正本（受付番号を記載した調査書様式1号＋図書）のみ郵送 | 2025-04-03
加古川市 |  | 市の様式 | ○ | － | － | ○ | ※1 | ※2 | － | － | － | ※3 | 1 | × | ● | 機関へメール返信 |  | ※1 付近見取図 方位、申請地、目標となる地物、道路、申請地の町名 を明記してください。 ※2 配置図 縮尺・方位、敷地境界線、建築物の位置、申請に係る建築物と他の建築物との別、 敷地に接する道路の位置・幅員・種別、浄化槽の位置 を明記してください。 | 2026-02-01
※3 都市計画情報マップ（かこナビより出力） 申請敷地に旗表示、方位・スケール・凡例表示チェックしてA4縦サイズで出力
高砂市 |  | 市の様式 | ○ | ○ | － | － | ○ | ○ | ○ | － | － |  | 2 | × | ● | － | ○ |  | 2025-06-01
姫路市 |  | 市の様式 （調査書・添付図書以外は添付不要です） | ○ | ※3 | － | 概要書 2-3面 ※1 | － | － | － | － | － | ※2 | 1 | × | ● | － | ○ | ※1 汚水経路記入 注)下水処理区域の確認は設計者で願います ※2 ①姫路市Webマップコピー（用途地域・基準法道路） ②関係法令に基づく許可証等の写し ※3 市街化調整区域における都市計画法上の意見書（まちづくり指導課確認印が必要） | 2025-04-02
阪神北 | 猪名川町 | 町の様式 | ※ | ○ | ○ | － | ○ | ○ | ○ | ○ | － |  | 2 | ● | × | ● | ● | ※ 調査依頼書に機関の社印要が不要になりました。
北播磨 | 三木市 | 市の様式 | ○ | ○ | △ | － | ○ | ○ | ○ | ○ | － | ※ | 2 | × | ○ | △ | ○ | ※ 浄化槽調書･添付図書写し
| 小野市 | 市の様式 | ○ (A3) | － | － | － | ○ | ○ | ○ | ○ | － | ※ | 2 | × | ○ | － | ○ | ※ 関係法令に基づく許可証等の写し
| 加東市 | 調査依頼書 ① | ○ | ○ | － | － | ○ | ○ | ○ | ○ | － |  | 2 | × | ○ | － | ○
| 加西市 | 市の様式 | ○ | ○ | － | － | ○ | ○ | ○ | － | － | ※ | ※3 | △ | ○ | 機関へﾒｰﾙ返信 |  | ※１ 敷地面積・建築面積・各階床面積が確認できる図書 ２ 敷地境界が構造物等で明確で無い場合は境界部分の写真等 ３ 機関からEメールで依頼可。印刷時は調査依頼書１部＋添付図書2部郵送 | 2025-04-03
| 西脇市 | 市の様式 | ○ | ※ | － | － | ○ | ○ | ○ | ○ | － |  | 2 | △ | ○ | － | ○ | ※ 2号様式も代理者で記入 ・野村・高田井町、西脇・上野地区は排水等の町同意要(FAXも可) | 2023-08-01
| 多可町 | 町の様式 | ○ | ○ | － | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | － |  | 1 | △ | ○ | － | ○
東播磨 | 播磨町 | 町の様式 | ○ | ○ | △ | － | ○ | ○ | ○ | ※1 | － | ※2 | 2 | △ | ○ | △ | ○ | ※1 建物高さ明記 ※2 敷地・建築面積・床面積が確認できる図書 | 2023-08-01
| 稲美町 | 町の様式 | ○ | ○ | △ | － | ○ | ○ | ○ | ※1 | － | ※2 | 2 | △ | ○ | △ | ○ | ※1 建物高さ明記 ※2 敷地・建築面積・床面積が確認できる図書
中播磨 | 福崎町 | 調査依頼書 ② | ○ | － | － | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | － | ※ | 1 | △ | ○ | － | ○ | ※ 敷地・建築面積・床面積が確認できる図書
| 神河町 | 調査依頼書 ② | ○ | － | － | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | － | ※ | 1 | × | ● | － | ○ | ※ 敷地・建築面積・床面積が確認できる図書
| 市川町 | 調査依頼書 ② | ○ | － | － | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | － | ※ | 1 | × | ● | － | ○ | ※ 敷地・建築面積・床面積が確認できる図書
| 上郡町 | 町の様式 | ○ | － | － | ○ | ○ | ○ | ○ | － | － |  | 1 | △ | ○ | － | ○ |  | 2023-04-01
| 相生市 | 調査依頼書 ② | ○ | － | － | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | － |  | 1 | × | ● | － | ○
| 赤穂市 | 市の様式 | 〇（Ａ号） |  |  | 概要書 | ○ | ○ | ○ | ○ | － |  | 1 | × | ● | 機関へﾒｰﾙ返信 |  | ・機関よりﾒｰﾙでの依頼
| 佐用町 | 調査依頼書 ② | ○ | － | － | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | － |  | 1 | × | ● | － | ○
| 太子町 | 調査依頼書 ② | ○ | － | － | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | － |  | 1 | × | ● | － | ○
| 宍粟市 | 調査依頼書 ② | ○ | － | － | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | － |  | 1 | × | ● | － | ○
| たつの市 | 市の様式 | ○ | － | － | 1-3面写し※ | ○ | ○ | － | － | － |  | 1 | × | ● | － | ○ | ※ 概要書1-2面でも可 | 2023-04-01
丹波 | 丹波篠山市 | 市の様式 | ○ | － | － | － | ○ | ○ | ○ | ○ | － | ※ | 1 | × | ● | 機関へﾒｰﾙ返信 |  | ※ ① 敷地・建築面積・床面積が確認できる図書 ② 浄化槽調書･添付図書（市提出用） ・機関よりEﾒｰﾙでの依頼可(添付図書はA4又はA3)原本郵送必要 | 2023-05-01
| 丹波市 | 市の様式 | ○ | ○ | △ | － | ○ | ○ | ○ | ○ | － |  | 1 | △ | ○ | △ | ○
但馬１ | 豊岡市 | 市の様式 | ○ | ○ | － | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ※ |  | 1 | × | ● | 機関へﾒｰﾙ返信（指定時） |  | ※ 敷地・建築面積・床面積が確認できる図書 | 2025-04-04
| 香美町 | 調査依頼書 ② | ○ | ー | ー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ー |  | 1 | △ | ○ | － | ○
| 新温泉町 | 調査依頼書 ② | ○ | ー | ー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  | 1 | △ | ○ | － | ○
| 朝来市 | 市の様式 | ○ | － | － | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | － | ※1 | ※2 | △ | ○ | 機関へﾒｰﾙ返信（指定時） |  | ※①求積図 ※②Eメールのみで依頼可能。印刷時は調査依頼書1部＋添付図書2部郵送 | 2024-04-01
| 養父市 | 調査依頼書 ① | ○ | － | － | 1-3面写し | ○ | ○ | ○ | ○ | － | ※ | 1 | △ | ○ | － | ○ | ※ ①求積図、②浄化槽調書写し
淡路 | 淡路市 | 調査依頼書 ② | ○ | － | － | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | － | ※ | 1 | × | ● | － | ○ | ※ 浄化槽調書･添付図書（市提出用）
| 南あわじ市 | 調査依頼書 ② | ○ | － | － | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | － | ※1 | ※2 | △ | ○ | 機関へﾒｰﾙ返信（指定時） ※2 ファイルサイズ5MBまで |  | ※①浄化槽設置時→印刷した浄化槽調書･添付図書（市提出用）一式 ※②機関からEメールで依頼可。印刷時は調査依頼書＋添付図書1部郵送 | 2024-06-20
| 洲本市 | 調査依頼書 ② | ○ | － | － | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | － | ※ | 1 | △ | ○ | － | ○ | ※ 浄化槽調書･添付図書（市提出用）
【各欄凡例及びその他特記事項】
様式欄凡例 ：《１号様式》機関提出分は受付印要 《３号様式》代理者への通知（○ 必須 △ 希望者のみ対応 － 代理者への返信無し）
提出者欄凡例 ： ● 提出者限定 ○ 提出者原則 △ 代理又は機関も可 ▲ 委任状添付
返信封筒欄凡例：《代理者宛欄》●添付 △ 希望者添付 － 添付不要 《機関宛欄》● 代理者が添付 ○ 機関が添付（代理者が提出の場合は代理者で添付）
2026-02-01
こちら