## 監理報告書（標準計算）
省エネ基準工事監理報告書（標準計算）
株式会社西日本住宅評価センター 様
工事の監理状況を報告します。
この監理報告書及び添付書類に記載の事項は、事実に相違ありません。
工事監理者
物件概要
建築主
工事名称
敷地の地名地番
報告内容（以下の項目について申請図書の通り施工されたことを報告します。）
項 目 |  | 報 告 事 項 |  |  | 照合を行った 設計図書 | 確認方法 | 確認 結果
１．基本情報 |  | ① | 建て方、居室の構成等 |  |  | A・B・C ・ ・ | 適・不適
|  | ② | 床面積等（主たる居室、その他の居室、床面積合計、吹抜け等） |  |  | A・B・C ・ ・ | 適・不適
２．外皮 |  | ① | 熱的境界となる部位、面積 |  |  | A・B・C ・ ・ | 適・不適
|  | ② | 熱的境界となる屋根、外壁等の部位の仕様、熱貫流率 |  |  | A・B・C ・ ・ | 適・不適
|  | ③ | 窓の仕様、設置状況（付属部材や庇の設置状況を含む） |  |  | A・B・C ・ ・ | 適・不適
|  | ④ | 構造熱橋部の断熱補強の仕様、範囲（鉄筋コンクリート造の場合） |  |  | A・B・C ・ ・ | 適・不適
|  | ⑤ | 基礎断熱部の基礎の形状、範囲等 |  |  | A・B・C ・ ・ | 適・不適
３．暖房設備 |  | ① | 暖房方式、暖房設備機器の種類 |  |  | A・B・C ・ ・ | 適・不適
|  | ② | 暖房設備機器の仕様、性能 |  |  | A・B・C ・ ・ | 適・不適
|  | ③ | 暖房設備等の設置状況 |  |  | A・B・C ・ ・ | 適・不適
４．冷房設備 |  | ① | 冷房方式、冷房設備機器の種類 |  |  | A・B・C ・ ・ | 適・不適
|  | ② | 冷房設備機器の仕様、性能 |  |  | A・B・C ・ ・ | 適・不適
|  | ③ | 冷房設備等の設置状況 |  |  | A・B・C ・ ・ | 適・不適
５．換気設備 |  | ① | 換気方式、換気設備の仕様、性能 |  |  | A・B・C ・ ・ | 適・不適
|  | ② | 換気設備等の設置状況 |  |  | A・B・C ・ ・ | 適・不適
６．給湯設備 |  | ① | 給湯設備の有無、熱源機の種類 |  |  | A・B・C ・ ・ | 適・不適
|  | ② | 給湯設備機器の仕様、性能 |  |  | A・B・C ・ ・ | 適・不適
|  | ③ | ふろ機能、給湯配管、水栓、浴槽の仕様等 |  |  | A・B・C ・ ・ | 適・不適
７．照明設備 |  | ① | 主たる居室、その他居室、非居室の照明設備の種類、制御等の設置状況 |  |  | A・B・C ・ ・ | 適・不適
－ 1 －
報告内容（以下の項目について申請図書の通り施工されたことを報告します。）
項 目 |  | 報 告 事 項 |  |  | 照合を行った 設計図書 | 確認方法 | 確認 結果
８．太陽光発電設備 |  | ① | パワーコンディショナの定格負荷効率 |  |  | A・B・C ・ ・ | 適・不適
|  | ② | 太陽電池アレイの種類、容量 |  |  | A・B・C ・ ・ | 適・不適
|  | ③ | パネルの設置状況 |  |  | A・B・C ・ ・ | 適・不適
９．太陽熱利用設備 |  | ① | 太陽熱利用設備の種類 |  |  | A・B・C ・ ・ | 適・不適
|  | ② | 液体集熱式太陽熱利用設備の種類、品番 |  |  | A・B・C ・ ・ | 適・不適
|  | ③ | 液体集熱式太陽熱利用設備及び集熱部の設置状況 |  |  | A・B・C ・ ・ | 適・不適
|  | ④ | 空気集熱式太陽熱利用設備の仕様、性能 |  |  | A・B・C ・ ・ | 適・不適
|  | ⑤ | 空気集熱式太陽熱利用設備及び集熱部の設置状況 |  |  | A・B・C ・ ・ | 適・不適
10．コージェネレーション設備 |  | ① | コージェネレーション機器の品番、種類 |  |  | A・B・C ・ ・ | 適・不適
|  | ② | 逆潮流の有無 |  |  | A・B・C ・ ・ | 適・不適
［注意］
１．本様式は、「標準計算法」により建築物エネルギー消費性能基準への適合性を確認した住宅に係る工事監理を対象としています。
２．計算対象となる設備等が無い場合は、当該設備等に係る項目の記載は不要です。
３．「照合を行った設計図書」の欄は、建築物省エネ法施行規則第１条第１項に規定する図書等のうち、工事監理で照合を行った図書を記載してください。
４．「確認方法」の欄は、A・B・Cのうち、該当するものを○で囲んでください。Cに該当する場合は、確認に用いた具体的な書類を記載してください。
A:目視による立会確認 B: 計測等による立会い確認 C：施工計画書等・試験成績書等による確認
－ 2 －

## 監理報告書（標準計算） (記載例)
省エネ基準工事監理報告書（標準計算）
株式会社西日本住宅評価センター 様
工事の監理状況を報告します。
この監理報告書及び添付書類に記載の事項は、事実に相違ありません。
[5 empty] | 工事監理者 | 工事監理者記入してください
物件概要 |  | 物件概要記入してください
建築主
工事名称
敷地の地名地番
報告内容（以下の項目について申請図書の通り施工されたことを報告します。）
項 目 |  |  | 報 告 事 項 |  |  |  | 照合を行った 設計図書 | 確認方法 | 確認 結果
１．基本情報 |  |  | ① | 建て方、居室の構成等 |  |  | 各階平面図 | A・B・C | 適・不適
|  |  | ② | 床面積等（主たる居室、その他の居室、床面積合計、吹抜け等） |  |  | 求積図 各階平面図 | A・B・C ・施工記録書による確認 | 適・不適
２．外皮 |  |  | ① | 熱的境界となる部位、面積 |  |  | 各階平面図 立面図 断面図 | A・B・C ・施工記録書による確認 | 適・不適
|  |  | ② | 熱的境界となる屋根、外壁等の部位の仕様、熱貫流率 |  |  | 各階平面図 詳細図 部位熱還流率計算書 | A・B・C ・納入仕様書による確認 ・施工記録書による確認 | 適・不適
|  |  | ③ | 窓の仕様、設置状況（付属部材や庇の設置状況を含む） |  |  | 仕様書 詳細図 建具表 | A・B・C ・納入仕様書による確認 ・施工記録書による確認 | 適・不適
|  |  | ④ | 構造熱橋部の断熱補強の仕様、範囲（鉄筋コンクリート造の場合） |  |  | 各階平面図 立面図 各部詳細図 | A・B・C ・納入仕様書による確認 ・施工記録書による確認 | 適・不適
|  |  | ⑤ | 基礎断熱部の基礎の形状、範囲等 |  |  | 仕様書 基礎伏図 基礎断面図 | A・B・C ・納入仕様書による確認 ・施工記録書による確認 | 適・不適
３．暖房設備 |  |  | ① | 暖房方式、暖房設備機器の種類 |  |  | 仕様書 各階平面図 機器表 | A・B・C ・施工計画書による確認 ・施工記録書による確認 | 適・不適
|  |  | ② | 暖房設備機器の仕様、性能 |  |  | 仕様書 各階平面図 機器表 | A・B・C ・施工計画書による確認 ・施工記録書による確認 | 適・不適
|  |  | ③ | 暖房設備等の設置状況 |  |  | 各階平面図 機器表 | A・B・C ・施工計画書による確認 ・施工記録書による確認 | 適・不適
４．冷房設備 |  |  | ① | 冷房方式、冷房設備機器の種類 |  |  | 仕様書 各階平面図 機器表 | A・B・C ・施工計画書による確認 ・施工記録書による確認 | 適・不適
|  |  | ② | 冷房設備機器の仕様、性能 |  |  | 仕様書 各階平面図 機器表 | A・B・C ・施工計画書による確認 ・施工記録書による確認 | 適・不適
|  |  | ③ | 冷房設備等の設置状況 |  |  | 各階平面図 機器表 | A・B・C ・施工計画書による確認 ・施工記録書による確認 | 適・不適
５．換気設備 |  |  | ① | 換気方式、換気設備の仕様、性能 |  |  | 仕様書 各階平面図 機器表 | A・B・C ・施工計画書による確認 ・施工記録書による確認 | 適・不適
|  |  | ② | 換気設備等の設置状況 |  |  | 各階平面図 機器表 | A・B・C ・施工計画書による確認 ・施工記録書による確認 | 適・不適
６．給湯設備 |  |  | ① | 給湯設備の有無、熱源機の種類 |  |  | 仕様書 各階平面図 機器表 | A・B・C ・施工計画書による確認 ・施工記録書による確認 | 適・不適
|  |  | ② | 給湯設備機器の仕様、性能 |  |  | 仕様書 各階平面図 機器表 | A・B・C ・施工計画書による確認 ・施工記録書による確認 | 適・不適
|  |  | ③ | ふろ機能、給湯配管、水栓、浴槽の仕様等 |  |  | 仕様書 各階平面図 機器表 | A・B・C ・施工計画書による確認 ・施工記録書による確認 | 適・不適
７．照明設備 |  |  | ① | 主たる居室、その他居室、非居室の照明設備の種類、制御等の設置状況 |  |  | 仕様書 各階平面図 機器表 | A・B・C ・施工計画書による確認 ・施工記録書による確認 | 適・不適
－ 1 －
報告内容（以下の項目について申請図書の通り施工されたことを報告します。）
項 目 |  |  | 報 告 事 項 |  |  |  | 照合を行った 設計図書 | 確認方法 | 確認 結果
８．太陽光発電設備 |  |  | ① | パワーコンディショナの定格負荷効率 |  |  | 仕様図等 | A・B・C ・施工計画書による確認 ・施工記録書による確認 | 適・不適
|  |  | ② | 太陽電池アレイの種類、容量 |  |  | 仕様書 平面図 機器表 | A・B・C ・施工計画書による確認 ・施工記録書による確認 | 適・不適
|  |  | ③ | パネルの設置状況 |  |  | 平面図 設置詳細図 | A・B・C ・施工計画書による確認 ・施工記録書による確認 | 適・不適
９．太陽熱利用設備 |  |  | ① | 太陽熱利用設備の種類 |  |  | 詳細図 | A・B・C ・施工計画書による確認 ・施工記録書による確認 | 適・不適
|  |  | ② | 液体集熱式太陽熱利用設備の種類、品番 |  |  | 仕様図 | A・B・C ・施工計画書による確認 ・施工記録書による確認 | 適・不適
|  |  | ③ | 液体集熱式太陽熱利用設備及び集熱部の設置状況 |  |  | 設置平面図 仕様図 | A・B・C ・施工計画書による確認 ・施工記録書による確認 | 適・不適
|  |  | ④ | 空気集熱式太陽熱利用設備の仕様、性能 |  |  | 仕様図 | A・B・C ・施工計画書による確認 ・施工記録書による確認 | 適・不適
|  |  | ⑤ | 空気集熱式太陽熱利用設備及び集熱部の設置状況 |  |  | 仕様図 | A・B・C ・施工計画書による確認 ・施工記録書による確認 | 適・不適
10．コージェネレーション設備 |  |  | ① | コージェネレーション機器の品番、種類 |  |  | 仕様書 平面図 機器表 | A・B・C ・施工計画書による確認 ・施工記録書による確認 | 適・不適
|  |  | ② | 逆潮流の有無 |  |  | 仕様書 平面図 機器表 | A・B・C ・施工計画書による確認 ・施工記録書による確認 | 適・不適
［注意］
１．本様式は、「標準計算法」により建築物エネルギー消費性能基準への適合性を確認した住宅に係る工事監理を対象としています。
２．計算対象となる設備等が無い場合は、当該設備等に係る項目の記載は不要です。
３．「照合を行った設計図書」の欄は、建築物省エネ法施行規則第１条第１項に規定する図書等のうち、工事監理で照合を行った図書を記載してください。
４．「確認方法」の欄は、A・B・Cのうち、該当するものを○で囲んでください。Cに該当する場合は、確認に用いた具体的な書類を記載してください。
A:目視による立会確認 B: 計測等による立会い確認 C：施工計画書等・試験成績書等による確認
－ 2 －
記載例